南通农副产品物流有限公司摄像机等日常配件采购比质比价单

| 序号 | 名称/型号 | 品牌 | 最低配置要求 | 单位 | 年预估需求量 | 含增值税 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 像素 200万 最大分辨率 1920×1080 扫描方式 逐行扫描 最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 补光灯 1颗（红外灯） 镜头类型 定焦 镜头焦距 6mm 视场角 水平53°×垂直30°×对角60° 视频压缩标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B 智能编码 H.264:支持; H.265:支持 视频流能力 双码流 视频码率 H.264：32Kbps～6144Kbps; H.265：12Kbps～6144Kbps 日夜转换 ICR自动切换 背光补偿 支持 强光抑制 支持 宽动态 支持 默认分辨率下默认码流 4096kbps（1080P） 智能补光 支持 网络接口 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） OSD信息叠加 时间;通道;地理位置 供电方式 DC12V/POE 安装方式 壁装;吊装;立杆装;横杆装 原厂三年质保 确保可以无缝接入宇视监控平台 | 只 | 50 |  |
| 2 | 球形摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 像素 200万 最大分辨率 1920×1080 电子快门 1/1s~1/30000s 扫描方式 逐行扫描 最低照度 彩色：0.005lux/F1.6 黑白：0.001lux/F1.6 0Lux（红外灯开启） 最大补光距离 100m（红外） 补光灯控制 倍率优先/手动/SmartIR/关闭 补光灯数量 6颗（红外灯） 补光类型 红外 镜头焦距 4.7mm~100mm 镜头光圈 F1.6 视场角 水平：54.6°~3.2° 垂直：31.7°~1.8° 对角：61.6°~3.7° 光学变倍 20倍 聚焦模式 自动/半自动/手动 近摄距 0.1m~2m 光圈控制 固定光圈 F1.5-3 变倍速度 4.6s 旋转范围 水平：0°~360°连续旋转 垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 视频压缩标准 MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 最大码流数 3码流 默认分辨率下默认码流 4096Kbps（1080P） 视频帧率 50Hz 码流控制 可变码流/固定码流 视频码率 主码流默认分辨率时： H.264：1792Kbps-8192Kbps H.265：512Kbps-5632Kbps 日夜转换 ICR自动切换/电子彩转黑 背光补偿 支持 宽动态 支持 强光抑制 支持 网络接口 1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据） 原厂三年质保 可以接入宇视监控平台,并完全兼容 | 只 | 8 |  |
| 4 | 色带框 | 天威 | 适配Epson TM-U330 | 只 | 500 |  |
| 5 | 键盘 | 国产 | 单价不超过45元，保修半年 | 只 | 60 |  |
| 6 | 鼠标 | 国产 | 单价不超35元，保修半年 | 只 | 60 |  |
| 7 | 硒鼓 | 格之格、莱盛或同档次品牌 | 388A，支持惠普126nw、P1007、HP1106等型号 | 只 | 20 |  |
| 8 | 硒鼓 | 格之格、莱盛或同档次品牌 | 328，支持佳能MF4410、4712、FAX-L418SG、4752等型号 | 只 | 25 |  |
| 9 | 硒鼓 | 格之格、莱盛或同档次品牌 | 119，支持美能达205i，206i等型号 | 只 | 25 |  |
| 10 | 监控存储硬盘 | 宇视 | 适配宇视VX1600存储/SATA接口/4T/质保三年 | 只 | 8 |  |
| 11 | 监控存储硬盘 | 宇视 | NI-HD3000V-05-UV/适配宇视VX1500存储/SATA接口/3T/质保三年 | 只 | 6 |  |
| 12 | 监控存储硬盘 | 宇视 | 适配宇视VX1848存储/SATA接口/6T/质保三年 | 只 | 8 |  |
| 13 | 交换机电源 | H3C | 5800电源H3C PSR300-12A& PSR300-12D/质保一年 | 只 | 2 |  |
| 14 | 交换机电源 | H3C | 5800电源H3C PSR150-A1/质保一年 | 只 | 2 |  |

报价说明：

- 报价供应商要求：营业执照的经营范围需含以上配件销售，并提供盖章复印件。

- 报价单需盖章、密封，在2023年3月31日17点前面交到：南通农副产品物流有限公司（南通市崇川区崇川路777号，服务楼3号楼2楼信息中心，联系人沙弘毅:13306292031）。

- 有效报价单每项最低报价为该项最终供货单位，价格含可抵扣增值税税金、运输等一切费用，该价格有效期一年（从2023年5月1日起计算）；报价单位必须报全全部配件产品，出现选择性报价、空项、漏项、型号品牌报价错误的，为无效报价，取消该公司全部配件比质比价资格。

- 不含安装调试费。

- 年采购量为预估总数，具体数量按照我公司实际需求，可分批采购,按实结算。

- 所提供配件必须按照品牌要求，提供原厂正品（我公司可以以任何理由要求中标单位提供相应证明材料），否则我公司将取消该公司所有中标配件供货资格，并保留取消下一年度参加我公司各项比质比价、询价、招标活动的权利。其相应配件供货资格顺延给次低报价单位，不再进行比质比价。

- 请报价单位审慎考虑各配件价格波动因素，确保在一年供货周期内按照中标价格提供我公司要求数量的配件产品，如某些配件无法按照我方要求供货，则我公司将取消该公司所有中标配件供货资格，并保留取消下一年度参加我公司各项比质比价、询价、招标活动的权利。其相应配件供货资格顺延给次低报价单位，不再进行比质比价。

报价单位盖章：

时间：2023年  月   日

南通农副产品物流有限公司

2023年3月28日