南通农副产品物流有限公司      零星维修工程

施工招标文件

招  标 单 位：南通农副产品物流有限公司

招标代理机构：江苏爱德信工程项目管理有限公司

日        期：二○一八年十二月十七日

目    录

第一章  投标人须知及投标人须知前附表	2

一、投标须知前附表	2

二、投 标 须 知	4

(一)总     则	4

(二)招标文件	5

(三) 投标文件	6

(四) 投标报价	8

(五) 投标文件的密封和递交	10

(六) 开标、评标和定标	10

（七）授予合同	12

第二章  综合评估评标办法	13

第三章  建设工程施工合同	16

第四章  工程建设标准	29

第五章  投标文件格式	30

一、法定代表人身份证明书	31

二、授权委托书	32

三、投  标  函	33

四、计划投入的主要施工机械设备表	34

五、主要施工管理人员表	35

七、诚信承诺书	36

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 南通农副产品物流有限公司零星维修工程 |
| 2 | 1.1 | 建设规模 | 南通农副产品物流有限公司单项工程预算造价5万元以下的零星维修工程。具体按实际发生数量及金额为准，招标人不承诺合同期内授予施工单位实际施工工程量总额。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料（如有甲供及招标人另行发包的除外） |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 一次性验收合格（修漏工程质保期不少于三年） |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 招标单位根据各维修工程实际情况确定 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 1.1 | 服务期限 | 三年。三年（因维修项目杂碎，要求对市场项目熟悉程度高；抢修频繁，修漏较多有保质期等特点）。分三个考核阶段，每十二个月为一个考核阶段（第一考核阶段的起始时间以正式签定合同日期为准）。每个考核阶段，招标方从维修质量，服务反应速度，价格核减率等方面对中标方进行考核评定。如中标方第一阶段考核分达80分（含）以上且承诺不加价的，由招标方经相关专题会议程序同意，可以进入第二个合同阶段（以此类推）；如考核分低于80分且经约谈对相关服务内容无实质性整改措施的，则中止后续阶段合同，招标方可以重新招标。 |
| 9 | 1.2 | 招标范围 | 水电安装及故障排除；各种门窗及玻璃等零部件的维修和更换；屋面、墙面修补防漏，大棚防漏维修；护栏的修整及油漆等；下水道、明沟、雨水井的疏通、定时清理；排水管道、明沟、雨水管的修补；检查发现的危险构件的临时加固、维修或拆除；市场范围内道路、场地、围墙的修缮（含搭建、加固、维修、拆除）；做好季节性的维修抢修工作。（如：防台风、防汛期、防梅雨、防冻期间） |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 折减系数报价。 |
| 10 |  | 招标控制价 | 审核标底价*92% |
| 11 |  | 招标控制价编制依据 | ①经确认的工程验收单，需注明工作内容； ②《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）； ③《江苏省建筑工程计价定额》（2014）； ④《江苏省安装工程计价定额》（2014）； ⑤《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）； ⑥《江苏省建设工程费用定额》（2014），按修缮工程取费。 ⑦安全文明施工费及计取基本费，临时设施费按中间值取费，不计取赶工措施费和按质论价费。 ⑧当期《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》； ⑨《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价（2016）154号； 《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2018] 298号），采用一般计税。 ⑩材料价格参照当期《南通建筑工程造价信息》中的指导价，如指导价中没有的材料按日期市场价。 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 为： 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 13.1 | 投标保证金 | 人民币1万元整(银行转账) |
| 14 | 20.1 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本 贰 份。 |
| 15 | 21 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人：江苏爱德信工程项目管理有限公司 截止时间：2019年1月14日14时00分 提交地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室 |
| 16 | 24 | 开 标 | 开标时间：2019年1月14日14时00分 开标地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室 |
| 17 | 36 | 履约担保金额 | 中标人需提供的履约担保金为3万元，修漏工程担保金2万元/年，按年交纳。履约担保金在确定中标人后七日内，领取中标通知书前办理。凭履约担保金交纳收据领取中标通知书，提交形式为银行转账。 |
| 18 | 招标单位 |  | 招标单位： 南通农副产品物流有限公司 联 系 人： 邢楠楠 联系电话：15358775815 |
| 19 | 招标代理机构 |  | 招标代理： 江苏爱德信工程项目管理有限公司 地 址：南通市人民中路95号纺织大厦1401室 联 系 人： 严建飞 电 话：15951316430 传 真：0513-80901330 E-mail：453173047@qq.com |

二、投 标 须 知

(一)总     则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第8项。

1.2招标范围：见本须知前附表第9项。

1.3现场条件

以施工场地的现状为准。投标人应自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

1.4承包方式说明：承包方式采用工程施工招标的范围内的包工、包料（如有发包人供应或另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全的工程总承包方式。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定承包人。

2、投标人资格要求

2.1参加投标的承包人必须具有独立法人资格和有承担维修资质条件、能力和信誉的本市劳务公司或物业公司（营业执照经营范围含有：水电安装、建筑工程安装、房屋修缮等范围）。。

2.2本工程不接受联合体形式的投标方式。

3、投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2招标文件及相关资料费用人民币300元/份，售后不退。

3.3中标单位中标后向代理公司支付招标代理服务费及评委费，招标代理服务费3000元，评委费按实收取。

(二)招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于 2018年12月27日17时前以书面形式递交至南通市人民中路95号纺织大厦1401室（江苏爱德信工程项目管理有限公司），招标人以书面形式予以解答，并分发所有获得招标文件的投标人。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、招标文件的修改

6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2补充通知以书面形式发给各投标人、招标控制价编制(审核)单位及其他有关部门。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于 2 日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8、投标文件有资格审查资料包、技术标、商务标三部分组成，具体如下：

8.1资格审查资料包括：

8.2.1封面；

8.2.2法定代表人身份证明书、授权委托书(如有授权)；

8.2.3企业法人营业执照复印件；

8.2.4基本账户开户许可证复印件；

8.2.5诚信承诺书(格式见第六章)；

8.2.6 企业类似业绩。

8.2技术标包括以下内容

8.2.1提供符合批发市场特点的维修服务方案；

8.2.2拟派专职项目负责人；

8.2.3能配备驻场维修人员提供全天候服务；

8.2.4经营（服务）范围具有：建筑工程安装、水电安装、道路修建、房屋修缮及拆迁、装饰   装潢等；

8.2.5具有企事业单位维修服务经验 能提供近三年的维修合同（以合同复印件为准）；

8.2.6结算周期；

8.2.7承诺修漏及维修保质期。

8.3商务标包括以下内容：

8.3.1封面；

8.3.2投标函；

9、招标文件提供的文件格式(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13、投标保证金

13.1本项目投标保证金为1万元，投标保证金仅限银行转账，不接受其他方式。投标人必须于本工程开标前将投标保证金汇入招标人账户。保证金汇入账户信息如下：

账 户：南通农副产品物流有限公司

开户行：工行南通文华支行

账号：1111822609000067591

13.2未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还(无息)。

13.3 中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。

13.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)放弃中标项目的；

(2)拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

(3)不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

14、踏勘现场

14.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16、投标报价方式

采用折减系数报价。中标人将已完工程按照统一口径进行编制预算，单项预算超过5000元的由招标方按一定比例送至第三方抽审，抽审费用：核减率低于5%（含）由招标方承担；超过5%的由中标方全额承担。单项5000元以内的由招标人自行审核。经审核后确定的预算作为标底价。乙方的结算价即为该审核标底价乘以中标的折减系数。

17、工程合同价款计价方法

①经确认的工程验收单，需注明工作内容；

②《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

③《江苏省建筑工程计价定额》（2014）；

④《江苏省安装工程计价定额》（2014）；

⑤《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）；

⑥《江苏省建设工程费用定额》（2014），按修缮工程取费。

⑦安全文明施工费及计取基本费，临时设施费按中间值取费，不计取赶工措施费和按质论价费。

⑧当期《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

⑨《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价（2016）154号；

《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2018] 298号），采用一般计税。

⑩材料价格参照当期《南通建筑工程造价信息》中的指导价，如指导价中没有的材料按日期市场价。

工程结算价款计算公式：审核标底价×中标折减系数。

18、投标报价编制要求

18.1采用折减系数报价方式，投标人根据上述工程合同价款计价方法自行报价。

18.2承包人应独立、有效地做好已完工程的防护工作，必须服从南通农副产品物流有限公司的管理，工程实施过程中应充分做好各项临时措施从而不影响市场的正常运行需要。若因此发生的措施费用及机械人员的窝工损失，由投标人自行考虑，工程竣工结算时不作调整。

18.3其他未尽事宜在答疑中明确。

(五) 投标文件的密封和递交

19、投标文件的密封与标志

19.1投标文件分为资格审查资料、技术标、商务标三部分，资格审查资料、技术标、商务标为一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，分别标明“正本”或“副本”字样。

19.2资格审查资料、技术标、商务标必须分别装订并分袋密封，并在封袋标明 “资格审查资料”、“技术标”或“商务标”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

19.3所有投标文件都必须在封袋上以显著标志密封并加盖投标人公章和法定代表人章。投标人可将投标文件正、副本密封在同一封袋内。

19.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。

19.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20、投标截止时间

投标人须在前附表中第17项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

21、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

22、本工程评标、定标办法采用综合评估评标办法，具体做法参见第二章。

23、招标人按本须知前附表第16项规定的时间、地点公开开标。投标人法人代表或授权委托人需凭本人二代身份证原件递交投标文件并参加开标会议。开标会由招标人或代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

24、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建。

25、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

26.2未按招标文件要求提交投标保证金的；

26.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

26.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

26.6除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

26.7投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

26.9明显不符合技术规范、技术标准的要求；

26.10投标人的投标报价高于招标控制价；

26.11不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

26.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.14经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。

27、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

28、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

30、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31、合同协议书签订前中标人应按本须知前附表第17项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为现金支票或转帐支票。

32、若中标人不能按本须知第32条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

34、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件。

第二章  综合评估评标办法

一、开标现场要求：

每个投标人在递交投标文件文件的同时，出具授权委托人授权委托书原件及本人身份证（法定代表人亲自参加的应出具本人身份证、法定代表人身份证照原件），否则其投标文件可拒绝接收。

授权委托书原件（法定代表人身份证照原件），身份证原件为未密封在投标文件中的资料，需单独提交。

二、评分标准：

1、本工程采用综合评估评标办法，且采用资格后审。

2、评标程序： 资格审查---技术标---商务标

3、资格审查程序及办法：

（1）资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要条件后，方可参与评审。

（2）评标委员会按下表所列的资格审查必要条件，对各招标人递交的资格审查书面资料进行评审。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权委托书 | 1、加盖单位公章及法定代表人签字或印鉴 原件。 2、法定代表人授权委托书有效。 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 |
| 3 | 基本账户开户许可证 | 投标企业注册所在地人民银行核发的基本账户开户许可证。 |
| 4 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书(格式见第六章) |
| 5 | 企业类似业绩 | 投标人近三年有类似维修业绩（需提供合同） |
| 备注：若在评审过程中，发现提供资料审核材料虚假，则资格审查不通过，同时投标保证金一律没收，记不良行为一次并上网公式。 上述2、3、5项需提供复印件，并在复印件上加盖单位公章。 上述各项中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

4、技术标（60分）

| 序号 | 内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供符合批发市场特点的维修服务方案 |  | 横向比较，0-9分。 |
| 2 | 拟派专职项目负责人 |  | 有：3分 有企事业单位派遣经历：5分 无：0分 |
| 3 | 能配备驻场维修人员提供全天候服务 |  | 提供1人得3分 提供2人得6分 提供3人得10分 最多10分 无法提供得0分 |
| 4 | 经营（服务）范围具有：建筑工程安装、水电安装、道路修建、房屋修缮及拆迁、装饰装潢等 |  | 有一项得3分， 最多12分 |
| 5 | 具有企事业单位维修服务经验能提供近三年的维修合同 （以合同复印件为准） |  | 有一份得3分 最高得9分 |
| 6 | 结算周期 | 三个月结算 | 得10分 |
|  |  | 两个月结算 | 得5分 |
|  |  | 一个月结算 | 得2分 |
| 7 | 承诺修漏及维修 保质期 | 五年以内 | 得5分 |
|  |  | 三年以内 | 得3分 |
|  |  | 两年以内 | 得2分 |

5、商务标（40分）

综合评估评标办法中的商务分统一采用低价优先法计算，即满足要求且报价最低的投标人价格为基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分 =（基准价/投标人报价）* 40 % * 100

三、中标候选人确定

1、汇总技术标、商务标得分，推荐得分最高的为第一中标候选人。

2、如汇总得分相同，则报价低的为第一中标候选人，如汇总得分及报价都相同则由招标人抽签确定第一中标候选人。

第三章  零星维修施工合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据南通农副产品物流有限公司零星工程维修预选招标项目公开招标结果及招标文件的要求，经双方协商一致，达成合同如下：、

一、工程概况

1、工程名称：南通农副产品物流有限公司零星维修工程

2、工程内容：水电安装及故障排除；各种门窗及玻璃等零部件的维修和更换；屋面、墙面修补防漏，大棚防漏维修；护栏的修整及油漆等；下水道、明沟、雨水井的疏通、定时清理；排水管道、明沟、雨水管的修补；检查发现的危险构件的临时加固、维修或拆除；市场范围内道路、场地、围墙的修缮（含搭建、加固、维修、拆除）；做好季节性的维修抢修工作。（如：防台风、防汛期、防梅雨、防冻期间）

3、服务期限：三年（因维修项目杂碎，要求对市场项目熟悉程度高；抢修频繁，修漏较多有保质期等特点）。分三个考核阶段，每十二个月为一个考核阶段（第一考核阶段的起始时间以正式签定合同日期为准）。每个考核阶段，招标方从维修质量，服务反应速度，价格核减率等方面对中标方进行考核评定。如中标方第一阶段考核分达80分（含）以上且承诺不加价的，由招标方经相关专题会议程序同意，可以进入第二个合同阶段（以此类推）；如考核分低于80分且经约谈对相关服务内容无实质性整改措施的，则中止后续阶段合同，招标方可以重新招标。

4、工期要求：根据各维修工程实际情况确定。

二、合同价款

单个维修项目的合同价=审核标底价×____%

预算超过5000元的由招标方按一定比例送至第三方抽审，抽审费用：核减率低于5%（含）由招标方承担；超过5%的由中标方全额承担。单项5000元以内的由招标人自行审核。经审核后确定的预算作为标底价。

三、付款方式：每个项目完成验收合格后按合同价付清。

四、质量要求：一次性验收合格（修漏工程质保期不少于三年）

五、合同责任

1、甲方按阶段组织对乙方的质量、安全、文明等进行考核。

2、乙方在履行合同中产生的的一切非甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担并负责。

3、乙方发生的安全、事故、责任由乙方负责，如因给甲方带来损失的，需由乙方承担相应费用。

4、乙方应指定专人作为本合同履行期间的现场项目负责人，姓名：_______；联系方式：______________。

5、责任内容还包括招标文件中写明的其他责任。

六、履约保证金

中标人需提供的履约担保金为3万元，修漏工程担保金2万元/年，按年交纳。履约担保金在确定中标人后七日内，领取中标通知书前办理。凭履约担保金交纳收据领取中标通知书，提交形式为银行转账。

七、付款

工程一次性验收合格后，无需送审的工程款一次性支付；需送审的工程先支付70%，待结算审计完成后，按审计价结清剩余款。

本工程质量保质期为______年。（从工程质量验收合格之日起）

根据中标结果，乙方每____月结付工程款；每次支付前，乙方应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的增值税专用发票。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理；若协商不成，双方一致同意通过诉讼途径解决。

九、合同生效

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效。

十、组成合同的文件包括

1、招标文件和乙方的投标文件

2、中标通知书

3、工程质量保修书

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

甲方：                                     乙方：

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

二〇一九年   月    日                      二〇一九年   月   日

工程质量保修书

发包方（全称人）： 南通农副产品物流有限公司 (简称甲方)

承包方（全称人）：                      (简称乙方)

为保证南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心零星维修工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围为南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心零星维修工程。

质量保修期从工程实际竣工之日算起（已竣工验收单时间为准）。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

- 土建工程为基础和主体结构按设计合理使用年限，屋面防水工程为   年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为   年；

3、室外的上下水和场站道路等市政公用工程为  年；

4、其他约定：本工程质量保修期为   年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的工程，承包方应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包方不在约定期限内，派人修理，发包方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包方施工质量引起的事故，抢修费用由发包方承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包方确保工程质量。因承包方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为2万元/年。

五、质量保修金的返还

甲方在质量保修期满后1个月内，将剩余保修金无息返还乙方。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包方承包方双方共同签署。

发  包  人(公章)：                 承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：

年    月    日                     年    月    日

第四章  工程建设标准

- 本工程采用的计价规范

1、《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套的工程量计算规范

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)

3、《江苏省安装工程计价定额》(2014)

4、《江苏省建设工程费用定额》(2014)

二、本工程采用的技术规范

1、建筑工程项目管理规范  GB/T50326-2001；

2、工程测量规范  GB50026-93；

3、建设工程监理规范  GB50319-2001；

4、建筑安装工程施工质量验收统一标准  GB50300-2001；

5、砌体工程施工质量验收规范  GB50203-2002；

6、混凝土结构工程施工质量验收规范  GB50204-2002；

7、建筑地面工程施工质量验收规范  GB50209-2002；

8、建筑施工安全检查标准  JGJ59-99；

9、施工现场临时用电安全技术规范  JGJ46-88；

10、建筑机械使用安全技术规程  JGJ33-2001；

11、建筑施工高处作业安全技术规范  JGJ80-91；

12、建设工程文件归档整理规范  GB/T50328-2001；

13、国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准；

14、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围环境的影响；

2、高处作业要采取相应的保证措施。

第五章  投标文件格式

（封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加

(招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：    年    月    日

三、投  标  函

：

一、根据已收到的                   工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，我方同意招标文件规定的计价办法按审核标底价乘以（折减系数）      %进行工程结算，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并约定工期内竣工。

三、我单位保证本工程质量达到                    。

四、我单位金额为人民币（大写）       [¥(小写)：       元］的投标保证金已按招标文件要求提交。

五、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

四、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |

六、诚信承诺书

致：     （招标人名称）     ：

公司（投标人名称） 参与               工程（项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员并且无在建工程，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日