南通农副产品物流中心电梯日常维护保养服务

竞争性磋商文件

采购单位：南通农副产品物流有限公司

代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

日期：2019年12月20日

目录

第一章招标公告	4

第二章磋商供应商须知	7

第三章采购需求	12

第四章评标办法	14

第五章合同主要条款表	22

第六章投标文件格式	32

第一章 竞争性磋商公告

南通通城建设工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）受南通农副产品物流有限公司（以下简称采购单位）的委托，对南通农副产品物流中心电梯日常维护保养服务组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目名称：

项目名称：南通农副产品物流中心电梯日常维护保养服务

二、采购预算：人民币23.85万元（需维保电梯53台），参加竞争性磋商的供应商（以下简称供应商）的报价一旦作为中标价为采购人接受，双方将据此签订本项目范围内的维护保养合同。

三、项目需求说明：

1、服务周期：本次维保期限为1年（2020年1月16日—2021年1月15日，具体维保时间段详见项目需求），自合同签订起生效。成交供应商如在合同期内不能按考核细则（即成交供应商投标时的各项服务方案及承诺）履行合同，则采购人有权立即终止合同，另行招标。

2、付款：每季度结算一次。每个结算期满后10日内由中标人提供等额服务费增值税发票、并经采购人审核后付款。

3、维保范围及内容等其他：详见第三章

四、供应商资格要求 ：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）采购人其他要求:

1.具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯）A级资质；

2.质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件；

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

（四）本项目不接受联合体参与；

请磋商供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由磋商供应商承担。对提供虚假材料的磋商供应商作无效标处理，磋商保证金不予退还，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情公布在南通市公共资源交易网。

五、磋商保证金

（1）磋商保证金数额：人民币  肆仟圆整（￥4000.00）

（2）磋商保证金以 银行转账 的形式（其他形式概不接收）交纳至采购单位账户。投标保证金账户信息如下：

收款单位：南通农副产品物流有限公司

银行账号：工行南通文华支行

开户银行：1111822609000067591

特别提醒：各投标人要充分考虑银行进账的时间，采购人将在投标文件截止时间查询供应商的保证金进账情况，未在投标文件截止时间之前转账成功的供应商的投标文件将不予接受。

（3）未按上述要求提交磋商保证金的供应商，招标采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

（4）未成交供应商其磋商保证金，在定标后 7个工作日内退还（无息）。中标人的磋商保证金直接转为履约保证金，不足部分再转账补足。

六、履约保证金

（1）本项目成交后履约保证金为中标合同价的5%，成交供应商的磋商保证金自动转为履约保证金，不足部分再转账补足。

七、项目涉及到的现场勘察

凡有意参与本项目投标响应的供应商，自本项目磋商公告发布之日，应自行前往项目现场勘查情况。投标人承担勘查现场的所有责任和费用；中标后不得以不了解项目现场实际情况为由，要求采购人增加服务费用。

现场勘察联系人：包先生    联系方式：18061818528

勘查时间：从发布之日至投标前1日的9：00—15：00（含项目需求答疑）。

八、磋商文件的获取：南通汽运实业集团有限公司网站（http://www.ntqyjt.com.cn/）-公众服务-招标公告栏和南通农副产品物流有限公司网站（http://www.ntnfcp.com/）-首页-通知公告栏，各投标人自行上网查询、下载。获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束，请各投标人自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。采购文件资料费每套叁佰元（￥300.00），递交磋商文件时现场支付，无论是否中标，资料费概不退还。

## 九、磋商响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2019年12月31日9时30分。

十、磋商响应文件递交地址：崇川区崇川路777号南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室（来客商务宾馆楼上）。

十一、磋商文件份数：正本壹份，副本壹份。

十二、其他：成交单位中标后向代理公司支付招标代理服务费，本项目招标代理服务费为2600元，该费用由磋商供应商综合考虑在投标报价中。

十三、本招标项目联系事项

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人或招标代理机构提出，询问、质疑由采购人负责答复。

采购人：南通农副产品物流有限公司

联系人：姚女士，电话：0513-51088074

监督人：张女士，电话：0513-51088082

代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

联系人：杨女士，电话：18206295248

第二章 磋商供应商须知

一、招标文件由招标人解释

1、磋商供应商应仔细检查招标文件的所有内容，如有资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在发布招标公告和招标文件后3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同磋商供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。磋商供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、磋商供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果磋商供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，磋商供应商自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在南通汽运实业集团有限公司网站（http://www.ntqyjt.com.cn/）和南通农副产品物流有限公司网站（http://www.ntnfcp.com/）上发布补充公告，当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发布的为准。供应商应在投标截止时间前随时查看“南通汽运实业集团有限公司网站（http://www.ntqyjt.com.cn/）和南通农副产品物流有限公司网站（http://www.ntnfcp.com/）”中有关该项目磋商文件的补充公告。供应商因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成磋商损失自负。

2、招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对磋商供应商具有约束力。

4、磋商供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由磋商供应商自负。

5、招标人或采购单位视情组织答疑会。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

2、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

四、磋商文件的组成：

1、磋商人应当按照采购文件要求编制磋商文件，磋商文件应对采购文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、磋商文件、采购人与磋商人之间与磋商有关的所有往来通知、函件等文书均应使用中文，磋商人随磋商文件提供的证明文件和资料可以使用其它语言，但必须附中文译文。除技术规范另有规定外，磋商文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、磋商人的磋商文件应包括由资格审查资料原件、资格审查资料、技术商务标文件、报价文件四部分组成，具体应包括以下内容：

3.1资格审查资料包（提供正本壹份、副本壹份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖磋商供应商公章）：

（1）投标承诺书原件（格式见附件）；

（2）企业营业执照复印件（加盖投标单位公章）；

（3）特种设备安装改造维修许可证资质证书复印件（加盖投标单位公章）；

（4）质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件复印件（加盖投标单位公章）；

（5）2018年度的企业财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（8）磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。

以上（2）-（7）所有资料提供原件，密封在资格审查资料原件包中；

上述(1)-(8)中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。

3.2资格审查资料原件包（原件单独密封在一个封袋中，以便在开标时核查，在封袋上加盖磋商供应商公章）：

上述资格审查资料部分（2）-（7）所有资料原件，技术商务标涉及的证书、证明材料、合同等相关原件。

3.3报价文件包括但不限于以下内容（提供正本壹份、副本壹份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖磋商供应商公章）

（1）法人授权委托书

（2）磋商报价表

（3）磋商报价明细表（格式自拟）

3.4技术商务标文件按照招标文件第三章“采购需求”及评标办法填写（提供正本壹份、副本壹份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖磋商供应商公章）

根据评标办法中涉及的事项，磋商供应商提交相关资料。

以上技术商务标涉及的证书、证明材料、合同等相关原件装订在资格审查资料原件包中带至开标现场。因投标人自身原因，在评标工作期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供评委会查询，由此导致不利于投标文件的评审后果由投标人承担。

五、磋商文件的份数和签署

（1）磋商人必须编制一份磋商文件“正本”和采购文件中所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。磋商文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）磋商文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由磋商人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人加盖印章或签字。

六、磋商文件的密封与标志

（1）磋商供应商应准备贰份完整的投标文件，其中正本壹份，副本壹份，并标明“正本”或“副本”字样。

（2）投标文件分为资格审查资料原件、资格审查资料、技术商务标、报价标四部分。资格审查资料原件、资格审查资料、技术商务标、报价标必须分别密封，并在封袋上标明“资格审查资料原件”、“资格审查资料”、“技术商务标”或“报价标”，同时还要写明采购人名称、项目名称、磋商人名称。

（3）磋商供应商可将磋商文件正副本统一密封在一个包内，磋商文件正副本也可分别密封；如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

（4）所有磋商文件的密封袋上均应加盖磋商人公章。磋商供应商未按上述规定提交磋商文件，其磋商文件将被拒绝，并退还给磋商人。

（5）投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

七、投标文件的递交时间

（1）磋商响应文件接收截止时间：2019年12月31日9时30分，磋商供应商必须在规定的投标文件接收截止时间前送达招标人。招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

八、投标费用

磋商供应商承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

采购文件资料费每套叁佰元（￥300.00），递交磋商文件时现场支付，无论是否中标，资料费概不退还。

成交单位中标后向代理公司支付招标代理服务费，本项目招标代理服务费为贰仟陆佰元整（￥2600.00），该费用由磋商供应商综合考虑在投标报价中。

九、磋商保证金

（1）磋商保证金数额：人民币  肆仟圆整（￥4000.00）

（2）磋商保证金以 银行转账 的形式（其他形式概不接收）交纳至采购单位账户。投标保证金账户信息如下：

收款单位：南通农副产品物流有限公司

银行账号：工行南通文华支行

开户银行：1111822609000067591

特别提醒：各投标人要充分考虑银行进账的时间，采购人将在投标文件截止时间查询供应商的保证金进账情况，未在投标文件截止时间之前转账成功的供应商的投标文件将不予接受。

（3）未按上述要求提交磋商保证金的供应商，招标采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

（4）未成交供应商其磋商保证金，在定标后 7个工作日内退还（无息）。成交供应商的磋商保证金自动转为履约保证金，不足部分再转账补足。

（5）发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（5.1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（5.2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5.3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（5.4）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（5.5）磋商文件规定的其他情形。

十、履约保证金

（1）本项目成交后履约保证金为中标合同价的5%，成交供应商的磋商保证金自动转为履约保证金，不足部分再转账补足。

（2）在成交通知书发出签收后 7 个日历天内，成交人凭成交通知书和履约保证金已经汇至采购人账上的凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

（3）成交人按要求保质保量的完成该项目且通过最终验收后，一次性无息退还履约保证金。

（4）因成交人原因，签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交人还须依法承担相应的赔偿责任。

十一、项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅供参考，根据自身需要，供应商可在磋商响应文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2、采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应项目而勘察现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响磋商响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，并且将不作任何答复。

5、现场勘察联系人：包先生    联系方式：18061818528

勘查时间：从发布之日至投标前1日的9：00—15：00（含项目需求答疑）。

- 采购需求

一、工程概况

工程名称：南通农副产品物流中心电梯日常维护保养服务

工程地点：南通市崇川区崇川路777号

二、招标范围及内容

南通农副产品物流有限公司电梯日常维护保养，需维保电梯53台，具体维保清单如下：

| 序号 | 场地 | 电梯类型 | 电梯 品牌 | 电梯型号 | 载重量 | 数量 | 维保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 2台 | 2020.1.16—2021.1.15 |
| 2 | 水果大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 4台 | 2020.1.16—2021.1.15 |
| 3 | 水产大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 5000kg | 4台 | 2020.1.16—2021.1.15 |
| 4 | 干货大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 5000kg | 4台 | 2020.1.16—2021.1.15 |
|  | 干货大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 4台 | 2020.1.16—2021.1.15 |
| 5 | 粮油大厅 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 4台 | 2020.1.16—2021.1.15 |
| 6 | 展销楼 | 客梯 | 奥的斯 | GeN2Comfort | 1275kg | 3台 | 2020.1.16—2021.1.15 |
| 7 | 商务楼 | 客梯 | 奥的斯 | GeN2Comfort | 1275kg | 3台 | 2020.1.16—2021.1.15 |
| 8 | 粮油大厅 | 扶梯 | 奥的斯 | otisLinK | 5.5m | 8台 | 2020.1.16—2021.1.15 |
| 9 | 1号冷库 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 8台 | 2020.1.16—2021.1.15 |
| 10 | 2号冷库 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 8台 | 2020.3—2021.1.15 |
| 11 | 冻品一 | 货梯 | 日立 | LE-2000-2S30 | 2000kg | 1台 | 2020.1.16—2021.1.15 |

注：扶梯高度5.5米

三、维保内容

（1）日常维修保养、检修和紧急救援服务。驻场人员不少于2人。

（2）日常维保的项目：按《电梯维护保养规则（TSG TSGT5002-2017）》中要求完成半月、季度、半年、年度保养项目，向使用单位出具年度自行检查记录或报告，并积极配合政府相关部门的年度检验、限速器及载重等有关项目的试验。如年检不合格维保单位需承担相关的复检费用。

- 维保方式：半包（承担200元以下的电梯配件的更换、维修）。

- 限价说明：

需维保的电梯为53台，控制价为23.85万元，参加竞争性磋商的供应商（以下简称商供应商）的报价一旦作为中标价为采购人接受，双方将据此签订本项目范围内的维护保养合同。

- 合同签订：

本次维保期限为1年（2020年1月16日—2021年1月15日，具体维保时间段详见项目需求），自合同签订起生效。成交供应商如在合同期内不能按考核细则（即成交供应商投标时的各项服务方案及承诺）履行合同，则采购人有权立即终止合同，另行招标。

- 付款方式：

每季度结算一次。每个结算期满后10日内由中标人提供等额服务费增值税发票、并经采购人审核后付款。

第四章  评标办法

一、招标人组织开标

磋商供应商的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会的组成

评委会由招标人代表和委托的专家共3人以上单数组成，对投标文件进行审查、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

（一）评审内容

1、磋商供应商投标资格；

2、投标文件是否完整；

3、投标文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

7、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

8、磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，磋商供应商按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、未按照规定缴纳投标保证金。

3、 投标人在报价时采用选择性报价；

4、投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、投标报价高于采购预算的；

7、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第四章二（二）7条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、评分标准

本次招标的评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的磋商供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标办法。

首先由采购人评审磋商供应商资格性、符合性，对合格的磋商供应商由评标委员会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再评审价格。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）采购人代表对磋商供应商资格性、符合性审查。

磋商供应商资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

（二）评委将以采购文件为评标依据，对投标人的投标报价、商务技术文件等内容打分。

（三）评分标准：

本项目采用综合评分法。价格标、技术商务标分值为100分，加分和减分因素除外。

一）采购人代表对投标人资格性、符合性审查。

投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

二)综合评标办法

- 1、评标方法

本项目采取综合评分法，指在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的评分标准进行综合评审后，按评审后得分由高到低的顺序推荐中标候选人。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术商务部分得分由高到低顺序排列。

- 2、评分标准

综合评分法是指对磋商文件做出了实质性响应的投标文件进行评审打分（满分100分）。具体评分因素、评分标准及分值如下：

| 评分 细则 | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格标得分（50分） |  |  |  |
| 投标报价 （50分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50%×100 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |  | 0-50分 |
| 技术商务标得分（50分） |  |  |  |
| 体系认证及证书 （12分） |  | （1）投标人通过质量管理ISO认证，提供证书复印件且在有效期内得2分，未提供或不满足得0分。 （2）投标人通过环境管理ISO 认证，提供证书复印件且在有效期内得2分，未提供或不满足得0分。 （3）投标人通过职业安全健康ISO认证，提供证书复印件且在有效期内得2分，未提供或不满足得0分。 （4）投标人2018年度维保星级达到五星的得6分，达到四星的得4分，达到三星的得2分，三星以下不得分。提供证书复印件，未提供或不满足得0分。 以上证书原件均需提供，并放入资格审查原件包中，原件未提供或提供不全的不得分。 | 0-12分 |
| 项目业绩 （9分） |  | （1）投标人自2016年以来承担过电梯免保或维保单个合同100台以上的，每提供一份得3分，最高得9分。 （2）投标人自2016年以来承担过电梯免保或维保单个合同60台以上的，每提供一份得2分，最高得6分。 （3）投标人自2016年以来承担过电梯免保或维保单个合同30台以上的，每提供一份得得1分，最高得3分。 本项最高得分为9分。 （以上需提供合同复印件，加盖投标人公章。合同原件放入资格审查原件包中，原件未提供或提供不全的不得分。） | 0-9分 |
| 服务措施 （需提供详细的服务方案及承诺函） （12分） |  | （1）投标供应商必须提供24小时的驻点应急响应服务。（2分） （2）能在接到故障或事故报警后15分钟内排除一般性故障或事故。（2分） （3）对电梯困人事件要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子线路板损坏的原因常见故障要求在15分钟内排除，对电子线路板损坏的原因故障应在合同认可的合理时间内解决。（2分） 上述（1）、（2）、（3）项需同时提供详细的服务方案及承诺函（承诺函格式自拟），否则不得分。不能满足上述任一一点时间要求的，作无效标处理。 （4）驻点服务的人员数量不少于2人标准配备，提供驻点人员的姓名、通讯号码、有效的特种设备作业人员资格证书复印件、与投标人的劳动合同复印件、投标人为其缴纳的2019年9-11月的养老保险缴费证明。满足以上要求得4分。维保人员配备不满足上述要求的做无效标处理，投标供应商提供售后服务承诺函（格式自拟）。 注：人员证书、合同、养老保险缴费证明原件放入资格审查原件包中，原件未提供或提供不全的不得分。 （5）能承诺调整驻场服务人员需征得招标方同意或应招标方要求及时调整驻场人员。（2分）（承诺函格式自拟） | 0-12分 |
| 驻通机构 （5分） |  | 投标人有驻通机构、维保人员达到20名及以上的的得5分。提供驻通机构证明（房产证或房屋租赁协议）、维保人员特种设备操作证、维保人员近六个月（连续缴纳至2019年11月）的缴纳社保的证明材料及劳动合同。 以上材料均需提供原件，原件未提供或提供不全的不得分。维保人员不足20名的不得分。 | 0-5分 |
| 电梯配件及价格清单（不限于所给清单内容，投标人可对清单所列的配件进行补充，所报价格服务期内不得变动）（12分） |  | 1、投标人补充的配件要从所给清单后面依次向后排，不得打乱已给清单中各项配件的顺序。 2、有效投标文件的电梯配件明细及价格清单比较打分。 3、除提供的配件清单项外，补充的配件项目多一项得1分，最多得2分。 4、相同配件进行价格比较找出最低价。按各投标人的最低价个数由多到少排序，最低价个数最多的得10分，每降一名扣2分，最少得0分（满分10分）。 5、承诺所提供配件必须是电梯原产品牌配件。（电梯配件清单详见附件）（承诺书格式自拟） | 0-12分 |

注：1、技术商务分为所有技术标评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

2、技术商务标涉及到的所有相关合同、证书或证明材料须提供原件，原件密封在资格审查资料原件包中携带至评审现场查验。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

3、投标人的商务标评审得分直接计算取得，并与其技术商务标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、成交供应商服务措施中提供的详细服务方案、承诺函将构成服务期内的考核细则，如成交供应商在合同服务期内，不能按照考核细则履行合同，则采购单位有权立即终止合同，另行招标，所产生的一切后果由成交供应商承担。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

本办法未尽事宜，由评委会依据有关法规研究解决。

八、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术商务部分得分由高到低顺序排列。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“南通汽运实业集团有限公司网站（http://www.ntqyjt.com.cn/）和南通农副产品物流有限公司网站（http://www.ntnfcp.com/）”发布成交结果公告。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订服务合同或者未按照磋商文件确定的事项签订服务合同；

（7）将服务合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日（以获取磋商文件时间为准）或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
    对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
    相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
    对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
    采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

2.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

备注：格式请在南通市公共资源交易网“办事指南—下载专区--质疑相关材料”下载

# 第五章   合同条款及格式

南通市电梯日常维护保养合同

使用单位：南通农副产品物流有限公司

维保单位：

南通市质量技术监督局

使用说明

1、适用范围：本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。

2、维保单位：具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证，从事电梯制造、安装、改造、维修的单位。

3、日常维护保养：对电梯进行的清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整和更换易损件不会改变任何电梯性能参数。

南通市电梯日常维护保养合同

使用单位（甲方）：南通农副产品物流有限公司

维保单位（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就南通农副产品物流中心电梯日常维护保养服务的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合相应的国家标准和安全技术规范，并且处于正常的运行状态。

除上述标准外，还应当满足如下要求：代甲方进行按照国家、省、市电梯安全技术规范要求的年检报检工作。

第四条  日常维护保养期限

本合同南通农副产品物流中心电梯维保期限 一 年；

自  2020 年 1 月 16 日起至 2021 年 1 月 15 日止。

乙方投标时服务措施中提供的详细服务方案、承诺函将构成服务期内的考核细则，如成交供应商在合同服务期内，不能按照考核细则履行合同，则采购单位有权立即终止合同，另行招标，所产生的一切后果由成交供应商承担。

第五条 日常维护保养费

维护保养费总计：

| 序号 | 场地 | 电梯类型 | 电梯 品牌 | 电梯型号 | 载重量 | 数量 | 维保期限 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 2台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |
| 2 | 水果大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 4台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |
| 3 | 水产大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 5000kg | 4台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |
| 4 | 干货大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 5000kg | 4台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |
|  | 干货大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 4台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |
| 5 | 粮油大厅 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 4台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |
| 6 | 展销楼 | 客梯 | 奥的斯 | GeN2Comfort | 1275kg | 3台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |
| 7 | 商务楼 | 客梯 | 奥的斯 | GeN2Comfort | 1275kg | 3台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |
| 8 | 粮油大厅 | 扶梯 | 奥的斯 | otisLinK | 5.5m | 8台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |
| 9 | 1号冷库 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 8台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |
| 10 | 2号冷库 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 8台 | 2020.3—2021.1.15 | 元/台/年 |
| 11 | 冻品一 | 货梯 | 日立 | LE-2000-2S30 | 2000kg | 1台 | 2020.1.16—2021.1.15 | 元/台/年 |

服务期（2020.1.16—2021.1.15，共53台）总价：         元（大写：         元整）

第六条  结算方式：先服务后收费

甲方按（   ☑季   □半年   □年 ）支付维护保养费。

付款方式/支付时间：每个结算期满后的10日内支付合同总价的25%，由乙方提供等额服务费增值税发票，并经采购人审核后付款。

第七条  日常维护保养方式：  □清包     √半包    □大包。

维保中更换零部件为乙方负责日常损耗的及200元以内的配件，超出200元以上的配件，

先由乙方申报，甲方审核同意后再由乙方采购进行更换，费用另行结算。

第八条  乙方为甲方提供24小时维护保养服务热线电话：

第九条  乙方提供24小时快捷应急服务。

第十条  乙方权利、义务

（一）权利

1、甲方有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、甲方有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方安全管理人员有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、甲方应当设置电梯的安全管理机构或者配备电梯安全管理人员，至少有一名取得《特种设备业人员证》的电梯安全管理人员承担相应的管理职责。应当建立自己的以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度，并且严格执行。

2、甲方应当按照安全技术规范的要求每年进行一次电梯定期检验。在《安全检验合格》标志规定的检验有效期届满前1个月，向检验机构提出定期检验申请。未经定期检验或者检验不合格的电梯，不继续使用。电梯投入使用前应当到市质监局特种设备处办理使用登记。具体电梯年检手续委托乙方办理，相关年检直接费用由甲方负责。

3、甲方应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。安全技术档案至少包括以下内容：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 电梯施工自检记录；

（10）上年度的检验报告。

4、保持电梯紧急报警装置能够随时与值班人员有效联系。

5、在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志及标明应急救援电话和维护保养单位名称及救援电话。

6、甲方制定出现突发事件或者事故的应急措施与救援预案并定期演练；电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，组织乙方作业人员实施救援；在电梯出现故障或者发生异常情况时，组织对其进行全面检查，消除电梯事故隐患后再投入使用；电梯发生事故时，按照应急救援预案组织应急救援，排险和抢救，保护事故现场，并立即报告市质监局和其他有关部门。

7、甲方配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况；

（2）妥善保管电梯钥匙及其安全提示牌；

（3）制定和落实电梯的定期检验计划；

（4）发现电梯运行事故隐患立即报告本单位负责人和乙方；

（5）接到故障报警后，立即赶赴现场，组织乙方作业人员实施救援；

（6）负责对乙方的维护保养记录签字确认；

（7）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认；

8、如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

9、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

10、甲方应当为乙方提供维护保养所需的工作环境及配合维护保养工作。

11、甲方应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2、按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）及其有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保维保电梯的安全性能；

3、设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过20分钟。

4、建立每部电梯的维护记录和故障记录，并归入甲方电梯技术档案；

5、协助甲方制定电梯的安全管理制度和应急救援预案，安排维保人员配合甲方和检验机构进行电梯的定期检验；

6、在维保过程中，发现事故隐患及时告知甲方；发现严重事故隐患及时向当地质量技术监督部门报告，并通知甲方停止使用电梯。

7、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

8、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

9、不得以任何形式分包、转包。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前三十天通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之五的违约金。

（四）乙方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照违约责任中的第3条标准支付违约金。

（五）因电梯使用等原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由责任方自行承担全部责任。

（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，如造成损失，应予以全额赔偿。

（七）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

（八）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

（九）合同终止或解除时，乙方不得进行影响电梯正常使用的技术加密。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第（一）种方式解决（任选一种）：

（一）依法向 南通市 人民法院提起诉讼；

（二）提交   南通 （所在地）仲裁委员会仲裁。

第十五条  其他约定

（一）招标文件、乙方投标文件及其他附件皆为本合同重要组成部分与本合同具有同等法律效力。

（二）普通维修、重大维修、改造或甲方要求甲方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（三）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。

每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条  附则

1、本合同中对电梯的日常管理工作由南通农副产品物流有限公司负责。

2、如果管理单位发生变更后，需要重新签订补充协议。

本合同自  双方签字盖章后  生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 陆 份，甲方执  肆  份，乙方执  贰  份。

甲方：（签章）                            乙方：

南通农副产品物流有限公司

单位负责人：                              营业执照号码：

联系电话：                                许可证号码：

法定代表人：

联系电话：

传真电话：

开户银行：

帐号：

签约时间：      年     月    日

附件一：

| 电梯配件及价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| 1 | 三角锁（C2） |  |  |  |  |
| 2 | 触头P0-Bet.391.146.2156 |  |  |  |  |
| 3 | 触体AIZP |  |  |  |  |
| 4 | 按钮 |  |  |  |  |
| 5 | 滚轮 |  |  |  |  |
| 6 | 皮带轮 |  |  |  |  |
| 7 | 缓冲圈 |  |  |  |  |
| 8 | 缓冲橡皮 |  |  |  |  |
| 9 | 门电动机炭刷 |  |  |  |  |
| 10 | 蜂鸣器 |  |  |  |  |
| 11 | 急停开关 |  |  |  |  |
| 12 | 门球 |  |  |  |  |
| 13 | 接触器辅助触头 |  |  |  |  |
| 14 | 门滑块 |  |  |  |  |
| 15 | 滑轮组件（小带轮组件） |  |  |  |  |
| 16 | 门刀弹簧 |  |  |  |  |
| 17 | 门导轮 |  |  |  |  |
| 18 | 重锤钢丝绳 |  |  |  |  |
| 19 | 同步钢丝绳 |  |  |  |  |
| 20 | 偏心轮 |  |  |  |  |
| 21 | 风扇电容 |  |  |  |  |
| 22 | 门锁弹簧连座 |  |  |  |  |
| 24 | 原装门头 |  |  |  |  |
| 25 | 原装地坎 |  |  |  |  |
| 26 | 厅门门锁 |  |  |  |  |
| 27 | 轿门门锁 |  |  |  |  |
| 28 | 门刀弹簧 |  |  |  |  |
| 29 | 挂板轮 |  |  |  |  |
| 30 | 门机皮带 |  |  |  |  |
| 31 | 层门门锁 |  |  |  |  |
| 32 | 外呼板 |  |  |  |  |
| 33 | 厅门门板 |  |  |  |  |
| 34 | 门板挂板 |  |  |  |  |
| 35 | 门板挂轮（3吨） |  |  |  |  |
| 36 | 防扒门装置 |  |  |  |  |
| 37 | 防扒门支架 |  |  |  |  |
| 38 | 门厅自闭弹簧 |  |  |  |  |
| 39 | 变压器 |  |  |  |  |
| 40 | 联动门同步带 |  |  |  |  |
| 41 | 变速箱清理、加油 |  |  |  |  |
| 42 | 电梯主板 |  |  |  |  |
| 43 | 门机变频器 |  |  |  |  |
| 44 | 电梯通讯板 |  |  |  |  |
| 45 | 厅门锁 |  |  |  |  |
| 46 | 锁钩组件 |  |  |  |  |
| 47 | 厅门门锁触点、触体 |  |  |  |  |
| 48 | 应急电源电池12VDC/6.3Ah |  |  |  |  |
| 49 | 熔断器SIA(微型断路器)50A C 3P |  |  |  |  |
| 50 | 接触器3KW 3P INC 24VDC C.C |  |  |  |  |
| 51 | R-继电器模块 230VAC….288-508 |  |  |  |  |
| 52 | 光栅 PHUET |  |  |  |  |
| 53 | 接触器 SGRW |  |  |  |  |
| 54 | 轿厢导靴 4402（3T） |  |  |  |  |
| 55 | 限位开关 型号:QM-S3-1370 |  |  |  |  |
| 56 | XD厅门161B门锁左（PB152B） |  |  |  |  |
| 57 | 微动开关PMS420 |  |  |  |  |
| 58 | 操纵厢LOM1.Q接口版 |  |  |  |  |
| 59 | 相序继电器 |  |  |  |  |
| 60 | IGBV200用齿形带 |  |  |  |  |
| 61 | 印板BCM 2.Q |  |  |  |  |
| 62 | 管状电阻（WBR) |  |  |  |  |
| 63 | 辅助触点3RH1921-2FJ22 |  |  |  |  |
| 64 | 主开关辅助触点 OA2L11 16A |  |  |  |  |
| 65 | V30中分门的重锤组件 用于BT=1000-1100 |  |  |  |  |
| 66 | 双稳态磁开关 型号：KCB-1 限双速梯 |  |  |  |  |
| 67 | M型呼梯按钮（螺丝固定） |  |  |  |  |
| 68 | 专业级塑柄受用黄油枪（400cc）-世达 97203 |  |  |  |  |
| 69 | 限速器 |  |  |  |  |
| 70 | 缓冲器 |  |  |  |  |
| 71 | 曳引轮 |  |  |  |  |
| 72 | 加油装置 |  |  |  |  |
| 73 | 对讲电话 |  |  |  |  |

第六章   投标文件格式

一、法人代表委托书原件及被授权人身份证复印件

南通农副产品物流有限公司：

兹授权      （被授权人的姓名）代表我公司参加           项目的采购活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：被授权人情况：

姓名：        性别：         年龄：         职务：

身份证号码：

手机：           传真：

单位名称（公章）       法定代表人（签字）

年  月   日

被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

二、无重大违法记录声明

南通农副产品物流有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

三、磋商报价表

| 名 称 | 磋商报价 (首次) | 磋商报价 (二次) |
| --- | --- | --- |
| 南通农副产品物流中心电梯日常维护保养服务 | 人民币（大写） 元整 （¥ 元整） | 人民币（大写） 元整 （¥ 元整） |

注：1.磋商报价文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次），二次报价将在开标现场填写。

2、投标总报价（以人民币计价）应包含实施该项目所有费用。

磋商供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：            （签字或盖章）

二○一九年      月     日

四、投标承诺书

南通农副产品物流有限公司：

（投标单位全称）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加南通农副产品物流有限公司                      （项目名称）招标的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要选择最低价的投标。

6．我方的投标书自开标后30天内有效

7．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

授权委托人签字：　　　　　　　　职务：

投标单位名称：（加盖单位公章）

日期：  年  月  日

五、磋商报价明细表（格式自拟）

附件：

| 电梯配件及价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| 1 | 三角锁（C2） |  |  |  |  |
| 2 | 触头P0-Bet.391.146.2156 |  |  |  |  |
| 3 | 触体AIZP |  |  |  |  |
| 4 | 按钮 |  |  |  |  |
| 5 | 滚轮 |  |  |  |  |
| 6 | 皮带轮 |  |  |  |  |
| 7 | 缓冲圈 |  |  |  |  |
| 8 | 缓冲橡皮 |  |  |  |  |
| 9 | 门电动机炭刷 |  |  |  |  |
| 10 | 蜂鸣器 |  |  |  |  |
| 11 | 急停开关 |  |  |  |  |
| 12 | 门球 |  |  |  |  |
| 13 | 接触器辅助触头 |  |  |  |  |
| 14 | 门滑块 |  |  |  |  |
| 15 | 滑轮组件（小带轮组件） |  |  |  |  |
| 16 | 门刀弹簧 |  |  |  |  |
| 17 | 门导轮 |  |  |  |  |
| 18 | 重锤钢丝绳 |  |  |  |  |
| 19 | 同步钢丝绳 |  |  |  |  |
| 20 | 偏心轮 |  |  |  |  |
| 21 | 风扇电容 |  |  |  |  |
| 22 | 门锁弹簧连座 |  |  |  |  |
| 24 | 原装门头 |  |  |  |  |
| 25 | 原装地坎 |  |  |  |  |
| 26 | 厅门门锁 |  |  |  |  |
| 27 | 轿门门锁 |  |  |  |  |
| 28 | 门刀弹簧 |  |  |  |  |
| 29 | 挂板轮 |  |  |  |  |
| 30 | 门机皮带 |  |  |  |  |
| 31 | 层门门锁 |  |  |  |  |
| 32 | 外呼板 |  |  |  |  |
| 33 | 厅门门板 |  |  |  |  |
| 34 | 门板挂板 |  |  |  |  |
| 35 | 门板挂轮（3吨） |  |  |  |  |
| 36 | 防扒门装置 |  |  |  |  |
| 37 | 防扒门支架 |  |  |  |  |
| 38 | 门厅自闭弹簧 |  |  |  |  |
| 39 | 变压器 |  |  |  |  |
| 40 | 联动门同步带 |  |  |  |  |
| 41 | 变速箱清理、加油 |  |  |  |  |
| 42 | 电梯主板 |  |  |  |  |
| 43 | 门机变频器 |  |  |  |  |
| 44 | 电梯通讯板 |  |  |  |  |
| 45 | 厅门锁 |  |  |  |  |
| 46 | 锁钩组件 |  |  |  |  |
| 47 | 厅门门锁触点、触体 |  |  |  |  |
| 48 | 应急电源电池12VDC/6.3Ah |  |  |  |  |
| 49 | 熔断器SIA(微型断路器)50A C 3P |  |  |  |  |
| 50 | 接触器3KW 3P INC 24VDC C.C |  |  |  |  |
| 51 | R-继电器模块 230VAC….288-508 |  |  |  |  |
| 52 | 光栅 PHUET |  |  |  |  |
| 53 | 接触器 SGRW |  |  |  |  |
| 54 | 轿厢导靴 4402（3T） |  |  |  |  |
| 55 | 限位开关 型号:QM-S3-1370 |  |  |  |  |
| 56 | XD厅门161B门锁左（PB152B） |  |  |  |  |
| 57 | 微动开关PMS420 |  |  |  |  |
| 58 | 操纵厢LOM1.Q接口版 |  |  |  |  |
| 59 | 相序继电器 |  |  |  |  |
| 60 | IGBV200用齿形带 |  |  |  |  |
| 61 | 印板BCM 2.Q |  |  |  |  |
| 62 | 管状电阻（WBR) |  |  |  |  |
| 63 | 辅助触点3RH1921-2FJ22 |  |  |  |  |
| 64 | 主开关辅助触点 OA2L11 16A |  |  |  |  |
| 65 | V30中分门的重锤组件 用于BT=1000-1100 |  |  |  |  |
| 66 | 双稳态磁开关 型号：KCB-1 限双速梯 |  |  |  |  |
| 67 | M型呼梯按钮（螺丝固定） |  |  |  |  |
| 68 | 专业级塑柄受用黄油枪（400cc）-世达 97203 |  |  |  |  |
| 69 | 限速器 |  |  |  |  |
| 70 | 缓冲器 |  |  |  |  |
| 71 | 曳引轮 |  |  |  |  |
| 72 | 加油装置 |  |  |  |  |
| 73 | 对讲电话 |  |  |  |  |