南通农副产品物流有限公司

消防系统专业维保服务项目

招　标　文　件

采   购   人：南通农副产品物流有限公司

招标代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

# 日        期： 2020 年7月9日

总  目  录

第一章  招标公告	4

第二章  供应商须知	8

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	22

第五章  资格审查	35

第六章  评标办法	37

第七章  投标文件格式	39

# 招标文件备案表

编制人： 日 期： 2020年7月9日

采购人(盖章) 代表人(签字) 日 期：2020年7月9日

招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字) 日 期：2020年7月9日

第一章  招标公告

南通通城建设工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受南通农副产品物流有限公司委托，对其所需的南通农副产品物流有限公司消防系统专业维保服务项目进行招标，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称

项目名称：南通农副产品物流有限公司消防系统专业维保服务项目

二、采购预算及最高限价

本项目最高限价人民币47万元/年，参加投标的供应商（以下简称供应商）的报价一旦作为中标价为采购人接受，双方将据此签订本项目范围内的维保服务合同。

三、项目需求说明

# 1、招标范围：南通农副产品物流中心内24小时消防设施设备维护、检修、保养和消防控制室值班值守，具体维保内容详见招标文件第四章项目需求。

# 2、服务地点：南通农副产品物流有限公司

3、服务期限：维保服务期三年。维保服务合同一年一签，维保服务当年期满通过年度评定的，按中标维保价格续签下一年维保服务期。年度评定不通过的，采购人有权立即终止合同，另行招标。

4、标段划分：1个标段。

四、服务商资格要求

（一）符合采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）采购人其他要求:

1、具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照。

2、具有消防设施工程专业承包二级及以上或消防设施工程设计与施工一体化二级及以上资质（须在合同执行过程中有效）。

3、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

4、拟派现场维保人员至少六人，其中至少三人持有有效的建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员中级及以上证书、至少三人持有有效的建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员初级及以上证书（在其中选一人为本项目负责人，并在投标文件中明确）。

拟派人员男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过50周岁。

5、投标供应商需提供企业为拟派本项目组所有成员缴纳的2019年6月以来连续6个月的个人养老保险证明；

（三）本项目 不接受 联合体投标。

五、投标保证金

（1）保证金数额：人民币 玖仟元整（￥9000.00）

（2）保证金以 现金 的形式（信封或档案袋密封，标注单位名称）交纳至采购单位或采购代理单位查验。

（3）未按上述要求提交投标保证金的供应商，采购单位有权拒绝其投标响应文件。

（4）未成交供应商其投标保证金，当场退还。中标人的投标保证金，待双方签订合同生效后5日内无息退还。

六、履约保证金

本项目成交后履约保证金为中标合同价的5%，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。

七、项目涉及到的现场勘察

凡有意参与本项目投标响应的供应商，自本项目公告发布之日，应自行前往项目现场勘查情况。供应商承担勘查现场的所有责任和费用；中标后不得以不了解项目现场实际情况为由，要求采购人增加服务费用。

现场勘查联系人：范先生            联系方式：13814605166

勘查时间：从发布之日至投标前1日的9：00—15：00（含项目需求答疑）。

八、招标文件的获取

南通汽运实业集团有限公司网站（http://www.ntqyjt.com.cn/）-公众服务-招标公告栏和南通农副产品物流有限公司网站（http://www.ntnfcp.com/）-首页-通知公告栏，各供应商自行上网查询、下载。获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束，请各供应商自行关注，否则，引起的后果由供应商自行承担。采购文件资料费每套叁佰元（￥300.00），递交响应文件时现场支付，无论是否中标，资料费概不退还。

九、投标截止时间及开标时间

9.1 投标截止时间为 ：2020年 7 月 29 日 9 时30分。

9.2文本投标文件递交地点为：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上）。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

9.3供应商在递交投标文件时，授权委托人当场出示授权委托书原件及本人二代身份证原件（如为法定代表人参加投标，当场出示法定代表人身份证明原件及本人二代身份证原件），授权委托书原件或法定代表人身份证明原件需单独提供一份，无须密封，直接带至开标现场供招标代理核查。请各授权委托人（或法定代表人）准时参加开标会，否则，其投标文件不予接受。

9.4开标时间：2020年 7 月 29 日 9时30分。

9.5开标地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上）

十、资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第五章。

十一、 评标方法

本次招标采用  综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第二章。

十二、招标项目联系事项

（一）采购人：南通农副产品物流有限公司

联系人： 范先生  ，联系电话： 0513-55083610  ；

监督人： 张女士  ，联系电话： 0513-51088082  ；

- 招标代理机构:  南通通城建设工程项目管理有限公司 ，

联系人： 杨工 ，联系电话： 18206295248 ；

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

十三、投标文件制作份数要求

纸质文件正本壹份、副本贰份。

采购人：南通农副产品物流有限公司

2020年 7月9日

第二章   供应商须知

## 一、总  则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价300元(现金)，供应商在递交投标文件同时递交。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4.2成交单位中标后向代理公司支付招标代理服务费，本项目招标代理服务费为2600元，该费用由供应商综合考虑在投标报价中。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

5.2本招标文件由代理机构负责解释。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）资格审查

（6）评标办法

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的询问

7.1任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在提交首次投标文件截止时间15日前以电子文件形式（不具单位名称）发送至543907018@qq.com 邮箱，向代理机构或采购人提出。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间5天前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应包括资格审查文件、资格审查原件、技术标文件、商务标文件；

10.2 供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标文件的内容

11.1资格审查文件（提供正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖供应商公章）

（1）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明书（原件）。

（2）非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明书及法定代表人亲笔签名的授权委托书（原件）。

（3）供应商有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照（复印件）。

（4）企业资质证书（复印件）。

（5）企业安全生产许可证（复印件）。

（6）拟派现场维护人员身份证及资格证书（复印件）。

（7）拟派项目组所有成员的养老保险证明（复印件）。

（8）企业2019年度财务状况报告（复印件）（成立不满一年不需提供）。

（9）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（复印件）；

（11）须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（原件）（须加盖公章）。

（12）投标单位认为其他必要的材料。

注：以上所有材料的复印件必须加盖公章。

11.2资格审查资料原件包（原件单独密封在一个封袋中，以便在开标时核查，在封袋上加盖供应商公章）：

上述资格审查资料部分（3）-（10）所有资料原件，技术商务标涉及的证书、证明材料、合同等相关原件。

11.3技术标文件按照招标文件第三章“项目需求”及评标办法填写（提供正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖供应商公章）

根据评标办法中涉及的事项，磋商供应商提交相关资料。

以上技术标涉及的证书、证明材料、合同等相关原件密封在资格审查资料原件包中带至开标现场。因供应商自身原因，在评标工作期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供评委会查询，由此导致不利于投标文件的评审后果由供应商承担。

11.4商务标包括但不限于以下内容（提供正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖供应商公章）

（1）投标报价函。

（2）投标报价明细表（格式自拟）。

12、 标的物

详见项目需求。

13、有关费用处理

1、本次投标供应商的总报价应包含消防系统涉及的日常巡视、检修、维护、保养服务费及企业利润、税金等所有费用及其他与本项目有关的其它费用。

2、本项目投标报价包含投标供应商为拟派本项目所有人员发放的工资及保险等费用，人员单月工资必须严格执行不得低于南通市关于最低工资标准的规定和相关税收规定，同时报价中须包含投标供应商按国家规定为拟派本项目所有人员缴纳的五项保险；报价经评审，不符合前述要求的按无效投标处理。

3、本项目涉及人员应按国家相关规定，提供人身安全保险和意外伤害险，所涉费用包含在投标总价中。

4、投标供应商安排人员加班，其加班费用均包含在投标总价中。

5、本项目招标代理服务费（含专家评审费）由成交供应商支付，该费用由各供应商自行考虑在投标总价中。

14、其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

15、投标货币

15.1投标文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

15.2投标函及投标报价明细表上的价格应按招标文件规定填写。

16、投标保证金

16.1 供应商提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效，代理机构拒绝接收其投标文件。

16.3未中标的投标保证金，当场退还。

16.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回其投标；

（2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他供应商合法权益的；

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后 45天。

18、投标文件份数和签署

18.1 供应商应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

19.2  投标文件应密封，并在封套和投标文件封面上写明项目名称及供应商名称。

20、投标文件的递交

20.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

20.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

20.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

21、投标文件的修改与撤回

21.1 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

21.2供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第18.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

21.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第18.3条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

22、不予接收的投标文件

22.1未按本章第19款规定密封的投标文件，采购人不予接收。

22.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予接收。

22.3未按招标文件要求递交投标保证金的，采购人不予接收。

## 五、开标与评标

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件参加开标会议。否则，其投标不予受理。注：法定代表人身份证明（或授权委托书）除装订在资格审文件中，另需准备一份在投标时随身携带。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、供应商代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或供应商代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

25.4 代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则做出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3供应商在报价时采用选择性报价；

28.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5供应商的报价超过了采购预算的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

28.1.8其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3供应商的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件

做出实质性响应的供应商不足三家情况，按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

29.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.2.1提供虚假材料谋取中标的；

29.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.2.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.2.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

29.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.2.7不符合法律、法规的规定的。

29.2.8中标公示期间，采购人将对中标候选人进行实地考察，主要实地考察中标候选人投标文件的真实性和实际生产能力和管理水平。如中标候选人通不过实地考察，则取消中标候选人的中标资格，重新招标。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通：

29.3.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

29.3.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

29.3.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

29.3.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

29.3.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

29.3.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

29.3.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

30、质疑处理

30.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑函应当包括下列内容：

30.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，扣减其诚信记录分，并报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购人、代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）须到代理机构现场签收中标通知书。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、合同签订相关事项

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1本项目合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报相关部门同意后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金：合同价的5% 。中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。

八、采购代理服务费

被确认成交的成交供应商须向采购代理机构支付服务费及评委费。服务费2600元，评委费6500元 ，中标单位于中标通知书领取时支付。

第三章    合同条款及格式

南通农副产品物流有限公司消防维保项目合同

甲方： 南通农副产品物流有限公司

公司地址：  南通市崇川路777号

乙方：

注册地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、维护保养覆盖范围：

东区：交易大棚6座，交易大厅7座，服务楼1-5号，商业综合楼，展销商务楼，消防泵房，消防控制室，粮油综合大厅及地下停车场，1#收费站，110KV变电所等。

西区：1#2#冷库，水产交易区，1#2#冻品交易大厅，肉类交易大厅，2#收费站，10KV配电所等。

二、消防维护保养范围：

1、火灾自动报警系统；2、室内外消火栓系统；3、消防喷淋系统；4、消防炮系统；5、气体灭火系统；6、防排烟系统；7、消防广播、消防对讲系统；8、应急照明及疏散指示系统；9、电气火灾监控系统；10、防火分隔设施；11、消防供配电设施；12、消防供水设施。

三、维修保养合同期限：

三年。维保服务合同一年一签，维保服务当年期满通过年度评定的，按中标维保价格续签下一年维保服务期。年度评定不通过的，甲方有权立即终止合同，另行招标。

四、甲方的权利、义务：

1、 有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、甲方进行消防系统交底，提供完善的消防设备资料、原理图纸、档案。

3、指派专人协助乙方工作，并提供必要的工作支持，如值班场所、水电使用等。

4、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在的问题和故障并及时通知乙方修复。

5、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件费用。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维护保养技术服务活动，对维护保养质量负责。

2、根据甲方维修保养的具体情况，拟定切合甲方实际的维修保养方案，明确项目负责人（ 姓名：      联系电话：      ），指定维保人员负责实施（姓名：      联系电话：         ；姓名：      联系电话：         ；姓名：      联系电话：         ；姓名：      联系电话：         ）。维保人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，落实不少于2名执业人员参与甲方消控室值班，应对消防应急突发事件。

3、（1）消防控制室需保证达到24小时双人的值班值守要求，搭配值班的两人，其中必须有一人持有建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员中级及以上证书；

（2）消防维保人员必须驻场服务；

（3）所有人员双休日及法定节假日不休息。

4、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维护、保养、测试等技术服务。

5、每年对承担维修保养的建筑消防设施必须进行1次全面检查测试，委托第三方消防年检。

六、 维修及维保要求

1、按照甲方要求对整个消防系统设施进行检查维修，对系统存在的缺陷进行修复完善，满足现有建筑使用功能要求，并得到甲方认可，维修材料由甲方负责提供（300元以内的维修材料由乙方免费提供）。

A、每栋单体建筑消火栓按钮启动消防水泵。

B、有喷淋的单体建筑报警阀压力开关启动喷淋水泵。

C、消防报警系统报警联动功能、自动消防炮灭火系统符合使用及规范要求。

D、应急疏散照明外管、照度及放电时间符合新规范要求。

E、室外消防供水管网检查漏点修复。

F、室外消防控制电缆检查或更换或增加。

G、防排烟设施检查维修、防火门及防火卷帘检查维修符合防火分隔要求。

2、在维保作业期间，乙方每天对项目内容进行检查、维修、保养、测试必须有过程文字记录，每月月底整理双方签字盖章归档。由于维护不当给甲方造成经济损失，乙方负有赔偿责任。

3、乙方在维保过程中所派驻的维保技术负责人员相对固定，在一个考核期内，无特殊情况不得频繁更换，如更换必须得到甲方认可。

七、维保费用及支付方式、期限：

1、合同总价人名币    万元；每季度结算一次。每个结算期满后10日内由乙方提供等额服务费增值税发票、并经甲方审核后付款。

2、维修项目中维修材料价格除按乙方报价结算外，甲方有权通过询价等方式确定成本加合理利润结算给乙方。

八、违约责任：

1、乙方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2、甲方不按时无故支付维保费用，乙方有权解除合同。

3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

4、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

5、乙方违反甲方有关管理规定，甲方有权扣罚维保费用。

九、其他约定：

（一）招标文件、乙方投标文件及其他附件皆为本合同重要组成部分与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同约定以外的增值服务，双方应当以书面形式另行约定。

十、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式方式解决：

向南通市崇川区人民法院起诉。

十一、合同份数：本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份。

甲方：（签章）                            乙方：

南通农副产品物流有限公司

单位负责人：                              营业执照号码：

联系电话：                                许可证号码：

法定代表人：

联系电话：

传真电话：

开户银行：

帐号：

签约时间：      年     月    日

第四章  项目需求

一、项目概况

项目地点：江苏省南通市崇川区崇川路777号

- 维保需求

1、消防设施设备概况

| 东区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统、设备名称 |  | 品牌 | 数量 |
| 1 | 烟感 |  | 河马 | 6716 |
|  |  |  | 松江 | 1350 |
| 2 | 消防炮 |  | 合肥科大立安 | 58 |
| 3 | 消火栓箱 |  |  | 860 |
|  |  |  |  | 80 |
| 4 | 湿式报警阀 |  |  | 26 |
|  |  |  |  | 4 |
| 5 | 喷淋喷头 |  |  | 21400 |
|  |  |  |  | 1200 |
| 6 | 声光报警器 |  |  | 906 |
|  |  |  |  | 80 |
| 7 | 温感 |  | 河马 | 832 |
|  |  |  | 松江 | 120 |
| 8 | 手动报警 |  | 河马 | 906 |
|  |  |  | 松江 | 80 |
| 9 | 火灾显示盘 |  | 河马 | 42 |
|  |  |  | 松江 | 10 |
| 10 | 双波段图像火灾探测器 |  | 合肥科大立安 | 48 |
| 11 | 消防炮现场控制盘 |  | 合肥科大立安 | 58 |
| 12 | 自动报警系统 |  | 河马 | 6 |
|  |  |  | 松江 | 3 |
| 13 | 微型自动灭火装置 |  | 合肥科大立安 | 28 |
| 14 | 自动扫描灭火装置 |  | 合肥科大立安 | 30 |
| 15 | 离心式泵 |  | 上海 | 6 |
| 西区 |  |  |  |  |
| 序号 | 系统、设备名称 | 品牌 |  | 数量 |
| 1 | 消防主机 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 6 |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 2478 |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 78 |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 137 |
| 5 | 火灾显示盘 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 70 |
| 6 | 火灾声光警报器 | 上海松江飞繁电子有限公司/ 葫芦岛正达电子有限公司 |  | 103 |
| 7 | 消火栓按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 422 |
| 8 | 排烟阀 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 90 |
| 9 | 消防电梯工作状态输出装置 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 18 |
| 10 | 应急照明控制器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 72 |
| 11 | 监测排烟风机控制柜手动状态的输入模块 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 55 |
| 12 | 防火卷帘控制器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 18 |
| 13 | 消防应急广播控制柜 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 3 |
| 14 | 排烟口 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 17 |
| 15 | 报警阀后信号阀 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 22 |
| 16 | 楼层信号阀 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 26 |
| 17 | 电动排烟防火阀 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 2 |
| 18 | 消防喷淋稳压泵 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 2 |
| 19 | 水流指示器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 28 |
| 20 | 报警阀 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 4 |
| 21 | 压力开关 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 6 |
| 22 | 线型光束感烟火灾探测器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 3 |
| 23 | 消防电动开窗机控制设备 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 10 |
| 24 | 消防电梯工作状态输出装置 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 4 |
| 25 | 消防联动控制器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 3 |
| 26 | 防火门监控器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 10 |

2、维保范围

2.1、火灾自动报警系统

2.2、室内外消火栓系统

2.3、消防喷淋系统

2.4、消防炮系统

2.5、气体灭火系统

2.6、防排烟系统

2.7、消防广播、消防对讲系统

2.8、应急照明及疏散指示系统

2.9、电气火灾监控系统

2.10、防火分隔设施

2.11、消防供配电设施

2.12、消防供水设施

3、 消防系统中各子系统的服务范围

3.1、火灾自动报警系统

（1）对火灾报警系统作定期检查和试验

a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。

b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

（2）对消防系统联动设备作定期检查和试验

a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

（3） 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

（4） 对火灾自动报警系统的故障进行维修。

（5） 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

3.2、消火栓系统

（1）每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

（2）每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

（3）每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（4）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

（5）每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

（6）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（7）每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

3.3、自动喷水灭火系统

（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

（3）每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。

（4）每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

（5）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

（6）每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

（7）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

（8）每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助贵单位处理。

3.4、气体灭火系统

（1）检查保养气体控制屏,保证正常运行。

（2）检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

（3）检查试验手动和自动放气装置是否正常。

（4） 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

（5）每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

（6）每季度检查试验手动和自动放气装置。

（7）每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

3.5、防火分区

（1）每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

（2）每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。

3.6、防排烟系统

（1）每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

（3）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

3.7、应急照明疏散指示

（1）每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

3.8、其它

（1）每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

（2）每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

（3）每季度试验消防电源末端的切换功能。

4、维护标准

4.1、保证系统正常工作。

4.2、维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。

4.3、设备发生故障，维保人员应在2小时内响应，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向招标单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

4.4、提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便贵单位备案。

5、其他要求

5.1、对采购人提出的业务技能培训要求，中标人将根据采购人的实际需求，积极配合采购人的工作，定期组织相关培训，完成一本维护保养常见问题的操作手册。

5.2、中标人自行提供必要的维护保养工具设备，以便随时解决系统出现的各种各类故障，确保系统正常运行。

5.3、除招标文件中规定采购人负责的工作外，在维修保养过程中，中标人自行解决驻场维保人员的住宿、用电用水、交通等相关费用。对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由中标人自行解决，如需采购人进行协调，则协调所发生的费用由中标人承担。

5.4、投标方如中标，在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、市场管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，投标方应在其投标文件中作出承诺。

需要确保所有参与维保的人员具有相应施工工序的持证上岗证，符合国家相关法律法规。

5.5、中标人维保期满或中途原因退出后，须免费延长一个月的照常维护，进行业务上的交接。以便于采购人后续工作安排。

项目经理不得随意更换，如因特殊原因，确需更换需向业主提交申请并取得同意；现场施工人员必须固定，并接受业主的安全交底、培训、管理和监督，如发现违规行为，业主有权进行处罚。

必须配备专业的运维服务团队，并将制定全面有效的运维技术服务方案，从设备、人员、规章制度等各个方面做好相应的技术服务和合理安排。

三、检查与考核

为减少故障发生频次，提高维修响应速度，保障消防系统的正常运行，采购人将组织相关人员对中标方在维保期内进行检查与考核；

1、考核内容：主要围绕故障处置与发现、维修响应速度、维修质量、人员值守情况、安全生产管理、文档资料传送等方面进行检查考核（详见附表一～三内容）；

2、考核办法：采用“月度检查，年终评定”的考核办法进行。具体为：

（1）月度按百分制检查和考核；

（2）月度检查：考核得分高于或等于80分的，每处扣1分，以50元/分计算扣罚；单项考核得分低于80分的，则一次性处罚3000元/月。

（3）年度评定：取全年的月度平均分，年平均分≥80分的，双方则可以续签第二年维保合同；年平均分＜80分的，采购人则终止续签下一年合同。

3、考核细则

（1）消防维保考核细则：

①日常维保情况旨在考核维保队伍维保响应情况和技术水平，主要考核维保响应时间和故障修复时间。未按要求到达现场的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分，未按要求恢复设备正常运行的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。具体考核项目和标准见《消防系统维保情况记录表》。

②月度抽查项目依据本月度维保计划抽取，每次抽查前由抽查组成员随机抽取，抽查内容应涵盖火灾警报装置、火灾探测器、空气采样系统、联动系统、气体灭火系统、预作用喷淋系统、广播系统、消控中心控制设备等，设备维保标准参照月度维保计划表和《消防系统维保月度抽查情况表》。发现不符合要求的，每项扣3分。

③中标人每月底制定下月维保计划，中标人必须严格按计划执行，并认真填写当月维保实施情况。因特殊情况当月无法进行维保的，需由采购人确认。未按计划实施维保的，每项扣3分，维保质量不符合要求的，每项扣3分。

④维保人员应遵行安全管理的相关规定。未按要求执行到位，每次扣3分。

- 其他要求：

每月2日前（节假日顺延）将上月维保记录（含月计划完成情况、设备故障情况、故障原因、处理方法、处理结果、处理完成时间和维保人员等信息）、月维保报告（含消防系统的运行情况、维保建议等）移交给采购人。未按照要求做好消防系统的维保记录、月维保报告的，每次扣3分，未按时间节点提交的，每次扣3分。

四、维保人员配备：

1、消防控制室需保证达到24小时双人的值班值守要求，搭配值班的两人，其中必须有一人持有建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员中级及以上证书；

2、消防维保人员必须驻场服务；

3、所有人员双休日及法定节假日不休息。

4、所有拟派人员男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过50周岁。

五、维保期限：

三年。维保服务合同一年一签，维保服务当年期满通过年度评定的，按中标维保价格续签下一年维保服务期。年度评定不通过的，采购人有权立即终止合同，另行招标。

年度评定中，年度考核评分不低于80分时，视为年度评定通过，否则即为年度评定不通过。

六、付款方式：

每季度结算一次。每个结算期满后10日内由中标人提供等额服务费增值税发票、并经采购人审核后付款。

附表一                                               消防系统维保情况记录表

维保单位：

维保时间：        年       月

| 序号 | 故障时间 | 故障类型 （一般故障或严重故障） | 故障情况 | 值班人员反馈时间 | 反馈人 | 维保人员到场时间 | 故障原因及处理方法 | 处理结果 | 处理完成时间 | 维保人员确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二                                               消防系统维保月度抽查情况表

维保单位：

维保时间：        年       月

| 序号 | 抽查时间 | 抽查对象（含设备具体点位） | 抽查情况（描述设备工作情况、清洁维护情况） | 抽查人 | 维保人员确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：1、抽查对象：结合抽查期间内的月维保计划，随机进行抽取；

2、检查标准：（1）抽查范围内是否存在未处理的故障、预警、火警、屏蔽，甲方原因除外；（2）被抽查到的对象，如烟感、温感、红外对射等探测器，是否存在积尘大、接线端子松垮等未保养情况；（3）是否存在大范围的故障、报警，主机是否存在水位低等未保养情况。以上情况一经发现皆判定为不符合要求。

附表三                                           消防系统维保情况月评价表（满分：100分）

| 序号 | 考核项目 |  | 考核标准 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保响应 | 维保响应时间要求： 1、一般故障：维保人员接到报修通知后应于2小时内赶到现场维修。 2、严重故障：维保人员接到报修通知后应于1小时内赶到现场维修。 | 查看《消防系统维保情况记录表》，未按要求到达现场的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。 |  |  |
| 2 | 技术水平 | 故障修复时间要求： 1、一般故障：维保人员需在到达现场后 2 小时内解决故障并恢复设备正常运行。 2、严重故障：维保人员需在到达现场后24小时内解决故障并恢复设备正常运行。 备注：备件供应消耗时间、人为损坏等原因的除外。 | 查看《消防系统维保情况记录表》，未按要求恢复设备正常运行的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。 |  |  |
| 3 | 计划执行 | 甲方每月底下达下月维保计划，乙方必须严格按计划执行，并认真填写当月维保实施情况，甲方将对当月计划的执行情况、维保质量进行考核。备注：因特殊情况，当月个别对象无法进行维保的，需由甲方确认。 | 结合当季度月计划的执行情况，未按计划实施维保的，每项扣3分，维保质量不符合要求的，每项扣3分。 |  |  |
|  |  | 在考核周期内将不定期对维保质量进行的抽查、考核。 | 查看《消防系统维保月度抽查情况表》，发现不符合要求的，每项扣3分。 |  |  |
| 4 | 文档资料 | 每月30日前（节假日顺延）将本月的维保记录（含设备故障情况、故障原因、处理方法、处理结果、处理完成时间和维保人员等信息）、月维保报告（含消防系统的运行情况、维保建议等）移交给安保部。 | 未按照要求做好消防系统的维保记录、月维保报告的，每次扣3分；未按时间节点提交的，每次扣3分。 |  |  |
| 5 | 安全维保 | 维保人员应遵行安全管理的相关规定。 | 未按要求执行到位，每次扣3分。 |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |

考 核 人 员：

附表四

消防系统易耗品清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 |  | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输入模块 | 河马 | TB-SR-HM8 | 1 |  |
|  |  | 松江 | HJ-9502 | 1 |  |
|  | 输入输出模块 | 河马 | TB-SR/C-HM8 | 1 |  |
|  |  | 松江 | HJ-9501 | 1 |  |
|  | 点型光电感烟火灾探测器 | 河马 | JTY-GM-HMB | 1 |  |
|  |  | 松江 | JTY-QD-3002C | 1 |  |
|  | 点型感温火灾探测器 | 河马 | JTW-GM-HMB | 1 |  |
|  |  | 松江 | JTW-BCD-3005A | 1 |  |
|  | 线型光束感烟火灾探测器 | 河马 | JTY-HF-GST102 | 1 |  |
|  |  | 松江 | JTY-HW-900B | 1 |  |
|  | 声光报警器 | 河马 | TB-SG-HMB | 1 |  |
|  |  | 松江 | F-9204 | 1 |  |
|  | 消火栓按钮 | 河马 | J-SAP-HM8X | 1 |  |
|  |  | 松江 | J-XAPD-9301 | 1 |  |
|  | 火灾显示盘 | 河马 | TB-LX-HM8A | 1 |  |
|  |  | 松江 | JB-YX-9601 | 1 |  |
|  | 手动报警按钮 | 河马 | J-SAP-HM8 | 1 |  |
|  |  | 松江 | J-SAP-M-9201 | 1 |  |
|  | 双波段图像火灾探测器 | 河马 | VFD/FLA862 | 1 |  |
|  | 湿式报警阀（东区） | DN150 |  | 1 |  |
|  | 湿式报警阀（西区） | ZSF-Z150 |  | 1 |  |
|  | 防火卷帘控制器（东区） | FJK-SD-SX2000 |  | 1 |  |
|  | 防火卷帘控制器（西区） | FJK-SD-MT169 |  | 1 |  |
|  | 应急照明（东区） | GA-ZFZD-E1W-20 |  | 1 |  |
|  | 应急照明（西区） | DY-ZFZD-E3W-330F |  | 1 |  |
|  | 疏散指示灯（东区） | GA-BLZD-ILROE12W-12 |  | 1 |  |
|  | 安全出口指示灯（东区） | GA-BLZD-ILROE12W-16 |  | 1 |  |
|  | 疏散指示灯（西区） | CZ-BLJC-ILRE11W-(e-bus/10-20)X |  | 1 |  |
|  | 安全出口指示灯（西区） | CZ-BLJC-ILRE11W-(e-bus/10-20)X |  | 1 |  |
|  | 紧急启停按钮 | HJ-1763 |  | 1 |  |
|  | 应急广播控制柜 | HJ-1757B-SW500G |  | 1 |  |
|  | 地灯 | DV-BLZD-13W-66BB |  | 1 |  |
|  | 消防电话 | HY5716B |  | 1 |  |
|  | 消防喷淋 | ZSTX15-68 |  | 1 |  |
|  | 压力开关 | ZSJY1.6BP-S |  | 1 |  |
|  | 消火栓箱 | 180*70*25 |  | 1 |  |
|  | 离心式水泵 | YB2-280S-2 |  | 1 |  |
|  | 排烟阀 | PFHP-WSDC-K1000*800 |  | 1 |  |
|  | 水流指示器 | DN100 |  | 1 |  |
|  | 电动排烟防火阀 | 600*400 |  | 1 |  |
|  | 消防喷淋稳压泵 | YEZ-160M1-2 |  | 1 |  |

第五章    资格审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 供应商名称与营业执照一致；不一致的，有有效证明材料 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 加盖供应商公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书（原件） |
|  |  | 投标文件的组成内容 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标文件及报价唯一 | 只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书原件 |
|  |  | 非法定代表人参加的 | 必须提供法定代表人身份证明书及法定代表人亲笔签名的授权委托书（原件） |
|  |  | 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照 | 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件 |
|  |  | 企业资质证书 | 具有消防设施工程专业承包二级及以上或消防设施工程设计与施工一体化二级及以上资质（须在合同执行过程中有效）。 提供企业资质证书复印件 |
|  |  | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 提供安全生产许可证复印件 |
|  |  | 拟派现场维护人员资格 | 拟派现场维保人员至少六人，其中至少三人持有有效的建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员中级及以上证书、至少三人有效的建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员初级及以上证书（在其中选一人为本项目负责人，并在投标文件中明确）。 提供人员身份证及资格证书复印件 |
|  |  | 拟派项目组所有成员的养老保险证明 | 投标供应商需提供企业为拟派本项目组所有成员缴纳的2019年6月以来连续6个月的个人养老保险证明 |
|  |  | 企业财务状况 | 提供企业2019年度财务状况报告（复印件）（成立不满一年不需提供） |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件） |
|  |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（复印件） |
|  |  | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（原件）（须加盖公章） |
| 注：条款号2.1.2资格评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件，放入原件包中以供评审核验。通过形式评审和资格审查的供应商方可进入技术标、商务标评审。 |  |  |  |

第六章   评标办法（综合评估办法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） |  |  | 技术商务：50分，报价：50分 |
| 当技术标评委多于5人（含5人）时，供应商的技术得分为各评委技术分中分别去掉一个最高分和一个最低分后之和的算术平均值。 |  |  |  |  |
|  |  | 评分因素（分值） | 评 审 标 准 |  |
| 2.2.2 技术标 （50分） |  | 技术人员 （4分） | 拟派本项目消防技术人员具有消防相关专业高级职称的，得2分，中级职称的，得1分，本项最高得4分。 （须出具证书复印件及供应商为上述人员缴纳的最近一年（至少缴纳至2019年12月）的社保缴费证明复印件）。 |  |
|  |  | 类似业绩（15分） | ①供应商近三年（自2017年）以来从事过消防维保项目，合同金额在10万元（不含）以内的，有一个项目得1分，最多得3分； ②供应商近三年（自2017年）以来从事过消防维保项目，合同金额在10万元（含）-20万元（含）的，有一个项目得2分，最多得6分； ③供应商近三年（自2017年）以来从事过消防维保项目，合同金额在20万元（不含）以上的，有一个项目得3分，最多得9分； 备注：本项类似业绩得分最多得15分，同一业绩不重复得分，必须提供合同复印件。 |  |
|  |  | 消防维保服务 方案（6分） | 根据服务整体方案合理、全面、适用性，从项目服务响应程度、项目服务实施方案、物资装备配套情况、备品备件库、可操作性等方面打分： ①项目服务响应程度：优：2分；良：1分；其他不得分； ②物资装备配套情况、备品备件库，优：2分；良：1分；其他不得分； ③对突发性事件的应急措施合理可行，优：2分；良：1分；其他不得分。 |  |
|  |  | 技术支持与 培训（5分） | ①本地企业或在通有分支机构（含常驻维修服务站）得2分，提供相关证明材料复印件。 ②对维保人员进行正确的培训，评委根据供应商提交的培训方案酌情打分。优：3分；良：2分；差：1分；未提供不得分。 |  |
|  |  | 应急抢修时间 承诺（3分） | 根据项目需求中的要求，提供消防维保应急抢修及故障处理响应时间，未提供或达不到项目需求中的要求的，不得分。 |  |
|  |  | 维保承诺 （3分） | 因维保不当原因造成消防系统重大故障的承诺及扣罚措施。根据提供的承诺，横向比较：2分＜优≤3分；1分＜良≤2分；0分＜一般≤1分；未提供不得分。 |  |
|  |  | 消防系统易耗品报价（10分） | 供应商需对项目需求附件五中《消防系统易耗品清单》中32项设备分别进行报价并汇总报价，再对有效技术标中的此项汇总报价进行打分： - 总报价最低的得10分，其余供应商的消防系统易耗品报价得分统一按照下列公式计算： - 消防系统易耗品报价得分=（最低总报价／各供应商总报价）×10 消防系统易耗品报价得分保留小数点后两位。 |  |
|  |  | 配件补充得分（4） | 除采购人提供的32项配件清单项外，补充的300元以内免费提供的配件项目多一项得1分，最多得4分。 |  |
| 注：1、条款号2.2.2技术商务标评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件，放入原件包中以供评审核验。 2、最终得分计算保留小数点后两位。 |  |  |  |  |
| 2.2.3报价标 （50 分） |  | - 1、投标有效报价：投标总价超过最高限价的为无效投标。 - 2、本项目最高限价：47万元/年。 - 3、满足招标文件要求且投标有效报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（50分），其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×报价权值50%×100 4、最终得分计算保留小数点后两位。 |  |  |

1、本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则现场抽签确定。

2、本项目开标顺序为：资格审查-技术标-商务标开标-确定中标候选人。

3、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或

者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场在规定时限之内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、评标争议。评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

第七章  投标文件格式

# 1、 法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通农副产品物流有限公司 ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查

# 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通农副产品物流有限公司 ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目的采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时被授权代表将身份证原件带至开标现场备查。

3、无重大违法记录声明

南通农副产品物流有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

4、投标报价函

（采购人）   ：

依据贵单位               （采购项目名称)项目公开招标采购的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）    为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿以人民币（大写）             (小写￥         )的总价，遵照招标文件的要求，承担本招标文件的维保工作。同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，我方报价满足招标文件的所有要求。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方承诺将根据项目维保要求与总包方签订合作协议书。

7、一旦我方成交, 我方承诺在施工过程中，遵守采购人、监理方的管理、负责配合好各相关单位完成施工。

8、一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权人：            （签字或盖章）

年  月  日

5、报价明细（格式自拟）