附件2：压力容器及压力管道清单

| 序号 | 容器名称 | 容器类别 | 容积（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油分离器 | Ⅱ | 0.58 |
| 2 | 气液分离器 | Ⅱ | 2.44 |
| 3 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 4 | 油分离器 | Ⅱ | 0.58 |
| 5 | 气液分离器 | Ⅱ | 2.44 |
| 6 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 7 | 油分离器 | Ⅱ | 0.58 |
| 8 | 气液分离器 | Ⅱ | 2.44 |
| 9 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 10 | 油分离器 | Ⅱ | 0.58 |
| 11 | 气液分离器 | Ⅱ | 2.44 |
| 12 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 13 | 油分离器 | Ⅱ | 0.28 |
| 14 | 气液分离器 | Ⅱ | 1.20 |
| 15 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 1.76 |
| 16 | 油分离器 | Ⅱ | 1.48 |
| 17 | 热虹吸油冷却器 | Ⅱ | 0.069/0.031 |
| 18 | 气液分离器 | Ⅱ | 4.18 |
| 19 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 4.18 |
| 20 | 油分离器 | Ⅱ | 0.84 |
| 21 | 气液分离器 | Ⅱ | 2.44 |
| 22 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 23 | 油分离器 | Ⅱ | 0.84 |
| 24 | 气液分离器 | Ⅱ | 2.44 |
| 25 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |

压力管道清单

| 压力管道简介 |  |
| --- | --- |
| 管道长度 | 2470.1米 |
| 压力管道级别 | GC2 |
| 压力管道安全状态等级 | 1级 |
| 输送介质 | R507 |
| 最高压力 | 2.5Mpa |
| 最高设计温度 | 150℃ |
| 主要材质 | 20#（GB/T8163-2008） |
| 材料主要规格 | Ø219*8，Ø159*6，Ø133*5.5，Ø108*4.5，Ø219*8，Ø89*4，Ø76*3.5，Ø57*3.5 |
| 工程 | 架空 |