南通农副产品物流有限公司电梯

维保、设备采购、大修

服务项目

招　标　文　件

采   购   人：南通农副产品物流有限公司

招标代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

# 日        期： 2020 年12月2日

总  目  录

第一章  招标公告	4

第二章  供应商须知	8

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	33

第五章  资格审查	36

第六章  评标办法	38

第七章  投标文件格式	42

# 招标文件备案表

编制人： 杨伟 日 期： 2020年12月2日

采购人(盖章) 代表人(签字) 日 期：2020年12月2日

招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字) 日 期：2020年 12月 2日

第一章  招标公告

南通通城建设工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受南通农副产品物流有限公司委托，对其所需的南通农副产品物流有限公司电梯维保、设备采购、大修服务项目进行招标，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称

项目名称：南通农副产品物流有限公司电梯维保、设备采购、大修服务项目

二、采购预算及最高限价

本项目最高限价共计人民币35.05万元，其中

- 电梯日常维保养护的单项限价为22.05万元/年（需维保电梯49台），维保年限为2年，合同一年一签；

- 电梯的无线五方对讲设备采购、安装及调试（电梯共49台）的单项限价为8万元，为一次性费用；

- 粮油大厅及干货大厅2台电梯维修的单项限价为5万元（含材料、人工费用），为一次性费用。

参加投标的供应商（以下简称供应商）的报价一旦作为中标价为采购人接受，双方将据此签订本项目范围内的分项服务合同。

特别说明：电梯日常维保养护的单项中标价即为第二年电梯维保养护合同的合同价，请各投标人审慎报价。

三、项目需求说明

# 1、招标范围：

# ①南通农副产品物流有限公司电梯日常维护保养，需维保电梯49台；

# ②49台电梯无线五方对讲设备采购、安装、调试，通过年检；

# ③粮油大厅及干货大厅两台电梯的维修、调试，通过年检。

# 具体内容详见招标文件第四章项目需求。

# 2、服务地点：南通农副产品物流有限公司

3、服务期限：

①电梯日常维护保养服务期两年，维保服务合同一年一签。

成交供应商如在合同期内按考核细则（即成交供应商投标时的各项服务方案及承诺）履行合同，则采购人按电梯日常维保养护的单项中标价与成交供应商续签第二年维保服务合同。成交供应商如在合同期内不能按考核细则（即成交供应商投标时的各项服务方案及承诺）履行合同，则采购人有权立即终止合同，另行招标。

②49台电梯无线五方对讲需在30日历天内完成采购、安装及调试。

③粮油大厅及干货大厅两台电梯需在15日历天内完成维修及调试。

4、标段划分：1个标段。

四、服务商资格要求

（一）符合采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）采购人其他要求:

1.制造商需具有有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯 ）A级资质或特种设备生产许可资质（含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)），代理商需具有有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯 ）A级资质或特种生产许可资质（安装维修）（含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)）。

2.非南通市注册的单位需提供南通市市场监督管理局的电梯维修保养备案证明文件。

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

（四）本项目 不接受 联合体投标。

五、投标保证金

（1）保证金数额：人民币  陆仟元整（￥6000.00）

（2）保证金以 现金的形式（信封或档案袋密封，标注单位名称）交纳至采购单位或采购代理单位查验。

（3）未按上述要求提交投标保证金的供应商，采购单位有权拒绝其投标响应文件。

（4）未成交供应商其投标保证金，当场退还。中标人的投标保证金，待双方签订合同生效后5日内无息退还。

六、履约保证金

本项目成交后履约保证金为中标合同价的5%，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。

七、项目涉及到的现场勘察

凡有意参与本项目投标响应的供应商，自本项目公告发布之日，应自行前往项目现场勘查情况。供应商承担勘查现场的所有责任和费用；中标后不得以不了解项目现场实际情况为由，要求采购人增加服务费用。

现场勘察联系人：包先生    联系方式：18061818528

勘查时间：从发布之日至投标前1日的9：00—15：00（含项目需求答疑）。

八、招标文件的获取

南通汽运实业集团有限公司网站（http://www.ntqyjt.com.cn/）-公众服务-招标公告栏和南通农副产品物流有限公司网站（http://www.ntnfcp.com/）-首页-通知公告栏，各供应商自行上网查询、下载。获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束，请各供应商自行关注，否则，引起的后果由供应商自行承担。采购文件资料费每套叁佰元（￥300.00），递交响应文件时现场支付，无论是否中标，资料费概不退还。

九、投标截止时间及开标时间

9.1 投标截止时间为 ：2020年 12 月 22 日 9 时30分。

9.2文本投标文件递交地点为：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上）。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

9.3供应商在递交投标文件时，授权委托人当场出示授权委托书原件及本人二代身份证原件（如为法定代表人参加投标，当场出示法定代表人身份证明原件及本人二代身份证原件），授权委托书原件或法定代表人身份证明原件需单独提供一份，无须密封，直接带至开标现场供招标代理核查。请各授权委托人（或法定代表人）准时参加开标会，否则，其投标文件不予接受。

9.4开标时间：2020年 12 月22日 9时30分。

9.5开标地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上）

十、资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第五章。

十一、 评标方法

本次招标采用  综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第二章。

十二、招标项目联系事项

（一）采购人：南通农副产品物流有限公司

联系人： 姚女士  ，联系电话： 0513-51088074  ；

监督人： 张女士  ，联系电话： 0513-51088082  ；

- 招标代理机构:  南通通城建设工程项目管理有限公司 ，

联系人： 杨工 ，联系电话： 18206295248 ；

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

十三、投标文件制作份数要求

纸质文件正本壹份、副本贰份。

采购人：南通农副产品物流有限公司

2020年12月2日

第二章   供应商须知

## 一、总  则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价300元(现金)，供应商在递交投标文件同时递交。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4.2成交单位中标后向代理公司支付招标代理服务费及专家评审费，本项目招标代理服务费为2600元，专家评审费按实结算，该费用由供应商综合考虑在投标报价中。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

5.2本招标文件由代理机构负责解释。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）资格审查

（6）评标办法

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的询问

7.1任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在提交首次投标文件截止时间15日前以电子文件形式（不具单位名称）发送至543907018@qq.com 邮箱，向代理机构或采购人提出。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间5天前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应包括资格审查文件、资格审查原件、技术标文件、商务标文件；

10.2 供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标文件的内容

11.1资格审查文件（提供正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖供应商公章）

（1）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明书（原件）。（格式见第七章）

（2）非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明书及法定代表人亲笔签名的授权委托书（原件）。（格式见第七章）

（3）供应商有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照（复印件）。

（4）制造商提供特种设备安装改造维修许可证资质证书或特种生产许可资质证书（复印件），代理商提供特种设备安装改造维修许可证资质证书或特种生产许可资质（安装维修）（复印件）。

（5）非南通市注册的单位需提供南通市市场监督管理局的电梯维修保养备案证明文件（复印件）。

（6）企业2019年度财务状况报告（复印件）（成立不满一年不需提供）。

（7）提供投标供应商参加本次政府采购活动前一年内（至少三个月，不含投标当月)的依法缴纳税收、缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（复印件）；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（复印件）；

（9）须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（原件）（须加盖公章）。（格式见第七章）

（10）投标单位认为其他必要的材料。

注：以上所有材料的复印件必须加盖公章。

11.2资格审查资料原件包（原件单独密封在一个封袋中，以便在开标时核查，在封袋上加盖供应商公章）：

上述资格审查资料部分（3）-（8）所有资料原件，技术商务标涉及的证书、证明材料、合同等相关原件。

11.3技术标文件按照招标文件第四章“项目需求”及评标办法填写（提供正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖供应商公章）

根据评标办法中涉及的事项，磋商供应商提交相关资料。

以上技术标涉及的证书、证明材料、合同等相关原件密封在资格审查资料原件包中带至开标现场。因供应商自身原因，在评标工作期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供评委会查询，由此导致不利于投标文件的评审后果由供应商承担。

11.4商务标包括但不限于以下内容（提供正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖供应商公章）

（1）投标报价函。（格式见第七章）

（2）分项报价明细。（格式见第七章）

（3）各分项投标报价明细表。（格式见第七章）

12、 标的物

详见项目需求。

13、有关费用处理

1、本次投标供应商的总报价应包含49台电梯一年的日常维保养护费、49台电梯无线五方对讲设备采购安装调试费、粮油大厅及干货大厅两台电梯的维修、运输、调试费及企业利润、税金等所有费用及其他与本项目有关的其它费用。

2、本项目涉及人员应按国家相关规定，提供人身安全保险和意外伤害险，所涉费用包含在投标总价中。

3、投标供应商安排人员加班，其加班费用均包含在投标总价中。

4、本项目招标代理服务费（含专家评审费）由成交供应商支付，该费用由各供应商自行考虑在投标总价中。

14、其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

15、投标货币

15.1投标文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

15.2投标函及投标报价明细表上的价格应按招标文件规定填写。

16、投标保证金

16.1 供应商提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效，代理机构拒绝接收其投标文件。

16.3未中标的投标保证金，当场退还。

16.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回其投标；

（2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4） 供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他供应商合法权益的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后 45天。

18、投标文件份数和签署

18.1 供应商应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

19.2  投标文件应密封，并在封套和投标文件封面上写明项目名称及供应商名称。

20、投标文件的递交

20.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

20.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

20.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

21、投标文件的修改与撤回

21.1 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

21.2供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第18.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

21.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第18.3条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

22、不予接收的投标文件

22.1未按本章第19款规定密封的投标文件，采购人不予接收。

22.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予接收。

22.3未按招标文件要求递交投标保证金的，采购人不予接收。

## 五、开标与评标

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件参加开标会议。否则，其投标不予受理。注：法定代表人身份证明（或授权委托书）除装订在资格审文件中，另需准备一份在投标时随身携带。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、供应商代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或供应商代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

25.4 代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则做出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3供应商在报价时采用选择性报价；

28.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5供应商的报价超过了采购预算的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

28.1.8其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3供应商的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件

做出实质性响应的供应商不足三家情况，按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

29.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.2.1提供虚假材料谋取中标的；

29.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.2.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.2.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

29.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.2.7不符合法律、法规的规定的。

29.2.8中标公示期间，采购人可能将对中标候选人进行实地考察，主要实地考察中标候选人投标文件的真实性和实际生产能力和管理水平。如中标候选人通不过实地考察，则取消中标候选人的中标资格，重新招标。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通：

29.3.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

29.3.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

29.3.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

29.3.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

29.3.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

29.3.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

29.3.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

30、质疑处理

30.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑函应当包括下列内容：

30.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，扣减其诚信记录分，并报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购人、代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）须到代理机构现场签收中标通知书。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、合同签订相关事项

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.4本项目的合同条款及格式给出了两个合同模板，电梯维保合同用第三章的“南通市电梯日常维护保养合同”，电梯的无线五方对讲采购及安装、电梯的维修合同用第三章的另一合同模板。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1本项目合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报主管预算单位和财政部门同意后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金：合同价的5% 。中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。

八、采购代理服务费

被确认成交的成交供应商须向采购代理机构支付服务费及评委评审费。服务费2600元，评委评审费按实结算 ，中标单位于中标通知书领取时支付。

第三章    合同条款及格式

南通市电梯日常维护保养合同

使用单位：南通农副产品物流有限公司

维保单位：

南通市质量技术监督局

使用说明

1、适用范围：本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。

2、维保单位：具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证，从事电梯制造、安装、改造、维修的单位。

3、日常维护保养：对电梯进行的清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整和更换易损件不会改变任何电梯性能参数。

南通市电梯日常维护保养合同

使用单位（甲方）：南通农副产品物流有限公司

维保单位（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就南通农副产品物流中心电梯日常维护保养服务的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合相应的国家标准和安全技术规范，并且处于正常的运行状态。

除上述标准外，还应当满足如下要求：代甲方进行按照国家、省、市电梯安全技术规范要求的年检报检工作。

第四条  日常维护保养期限

本合同南通农副产品物流中心电梯维保期限 一 年；

自  2021 年 1 月 16 日起至 2022年 1 月 15 日止。

乙方投标时服务措施中提供的详细服务方案、承诺函将构成服务期内的考核细则，如成交供应商在合同服务期内，不能按照考核细则履行合同，则采购单位有权立即终止合同，另行招标，所产生的一切后果由成交供应商承担。

第五条 日常维护保养费

维护保养费总计：

| 序号 | 场地 | 电梯类型 | 电梯 品牌 | 电梯型号 | 载重量 | 数量 | 维保期限 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 2台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 2 | 水果大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 4台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 3 | 水产大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 5000kg | 4台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 4 | 干货大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 5000kg | 4台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
|  | 干货大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 4台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 5 | 粮油大厅 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 4台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 6 | 展销楼 | 客梯 | 奥的斯 | GeN2Comfort | 1275kg | 3台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 7 | 商务楼 | 客梯 | 奥的斯 | GeN2Comfort | 1275kg | 3台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 8 | 1号冷库 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 8台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 9 | 2号冷库 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 8台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 10 | 冻品一 | 货梯 | 日立 | LE-2000-2S30 | 2000kg | 1台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 11 | 冻品二 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 2000kg | 1台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |
| 12 | 二期猪肉 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 2000kg | 3台 | 2021.1.16—2022.1.15 | 元/台/年 |

服务期（2021.1.16—2022.1.15，共49台）总价：         元（大写：         元整）

第六条  结算方式：先服务后收费

甲方按（   ☑季   □半年   □年 ）支付维护保养费。

付款方式/支付时间：每个结算期满后的10日内支付合同总价的25%，由乙方提供等额服务费增值税发票，并经采购人审核后付款。

第七条  日常维护保养方式：  □清包     √半包    □大包。

维保中更换零部件为乙方负责日常损耗的及200元以内的配件，超出200元以上的配件，先由乙方申报，甲方审核同意后再由乙方采购进行更换，费用另行结算。

第八条  乙方为甲方提供24小时维护保养服务热线电话：

第九条  乙方提供24小时快捷应急服务。

第十条  乙方权利、义务

（一）权利

1、甲方有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、甲方有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方安全管理人员有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、甲方应当设置电梯的安全管理机构或者配备电梯安全管理人员，至少有一名取得《特种设备业人员证》的电梯安全管理人员承担相应的管理职责。应当建立自己的以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度，并且严格执行。

2、甲方应当按照安全技术规范的要求每年进行一次电梯定期检验。在《安全检验合格》标志规定的检验有效期届满前1个月，向检验机构提出定期检验申请。未经定期检验或者检验不合格的电梯，不继续使用。电梯投入使用前应当到市质监局特种设备处办理使用登记。具体电梯年检手续委托乙方办理，相关年检直接费用由甲方负责。

3、甲方应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。安全技术档案至少包括以下内容：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 电梯施工自检记录；

（10）上年度的检验报告。

4、保持电梯紧急报警装置能够随时与值班人员有效联系。

5、在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志及标明应急救援电话和维护保养单位名称及救援电话。

6、甲方制定出现突发事件或者事故的应急措施与救援预案并定期演练；电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，组织乙方作业人员实施救援；在电梯出现故障或者发生异常情况时，组织对其进行全面检查，消除电梯事故隐患后再投入使用；电梯发生事故时，按照应急救援预案组织应急救援，排险和抢救，保护事故现场，并立即报告市质监局和其他有关部门。

7、甲方配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况；

（2）妥善保管电梯钥匙及其安全提示牌；

（3）制定和落实电梯的定期检验计划；

（4）发现电梯运行事故隐患立即报告本单位负责人和乙方；

（5）接到故障报警后，立即赶赴现场，组织乙方作业人员实施救援；

（6）负责对乙方的维护保养记录签字确认；

（7）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认；

8、如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

9、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

10、甲方应当为乙方提供维护保养所需的工作环境及配合维护保养工作。

11、甲方应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2、按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）及其有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保维保电梯的安全性能；

3、设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过20分钟。

4、建立每部电梯的维护记录和故障记录，并归入甲方电梯技术档案；

5、协助甲方制定电梯的安全管理制度和应急救援预案，安排维保人员配合甲方和检验机构进行电梯的定期检验；

6、在维保过程中，发现事故隐患及时告知甲方；发现严重事故隐患及时向当地质量技术监督部门报告，并通知甲方停止使用电梯。

7、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

8、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

9、不得以任何形式分包、转包。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前三十天通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之五的违约金。

（四）乙方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照违约责任中的第3条标准支付违约金。

（五）因电梯使用等原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由责任方自行承担全部责任。

（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，如造成损失，应予以全额赔偿。

（七）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

（八）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

（九）合同终止或解除时，乙方不得进行影响电梯正常使用的技术加密。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第（一）种方式解决（任选一种）：

（一）依法向 南通市 人民法院提起诉讼；

（二）提交   南通 （所在地）仲裁委员会仲裁。

第十五条  其他约定

（一）招标文件、乙方投标文件及其他附件皆为本合同重要组成部分与本合同具有同等法律效力。

（二）普通维修、重大维修、改造或甲方要求甲方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（三）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。

每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条  附则

1、本合同中对电梯的日常管理工作由南通农副产品物流有限公司负责。

2、如果管理单位发生变更后，需要重新签订补充协议。

本合同自  双方签字盖章后  生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 陆 份，甲方执  肆  份，乙方执  贰  份。

甲方：（签章）                            乙方：

南通农副产品物流有限公司

单位负责人：                              营业执照号码：

联系电话：                                许可证号码：

法定代表人：

联系电话：

传真电话：

开户银行：

帐号：

签约时间：      年     月    日

电梯无线五方对讲设备采购、安装、调试

及电梯维修协议

甲方：南通农副产品物流有限公司
乙方：

根据甲方电梯无线五方对讲设备采购、安装、调试及电梯维修的招标结果，乙方为中标方，现在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，协商一致，就该工程的具体事宜，签订本合同，以期双方共同遵守。

- 工程概况： 
   1、工程名称：49台电梯无线五方对讲到唯一控制室设备采购、安装、调试及电梯维修并通过年检，详情见下表。

| A：电梯无线中控对讲系统（管理中心） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 数字显示50局主机 | 1 | 台 | 可控制50个分机，覆盖五公里 |
| 2 | UPS专用电源 | 1 | 台 | 应急供电48小时 |
| 3 | 专用天线 | 1 | 个 |  |
| B：电梯机房发射设备配置(楼顶机房安装） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 数字显示一局分机 | 49 | 台 | 可控制一部电梯 |
| 2 | UPS专用电源 | 49 | 台 | 应急供电48小时 |
| 3 | 专用天线 | 49 | 个 |  |
| C：通话设备配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 轿厢副机 | 49 | 个 | 每个轿厢一个 |
| 2 | 控制线 | 49 | 根 |  |
| 3 | 机房电话 | 49 | 个 | 每个机房一个 |
| D：粮油大厅、干货7号大厅两台电梯维修，三相交流异步电动机等问题（具体现场查看） |  |  |  |  |

2、工程地点：通农物流一期、二期。 
3、承包范围：包工、包料、报工期、包验收并通过年检。

- 合同内容：

合同中标价为：五方通话为人民币   元，电梯维修为人民币    元。（价格包含材料费、设备费、安装费、调试费、运输费、税金、监测验收费等乙方服务过程中发生的一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。）

- 合同工期：

五方通话工期为 30天，电梯维修工期为 15天，合同签订之日起    天内应开始施工。

乙方工期必须满足甲方工程总体进度计划需要，如因乙方原因造成甲方工程不能顺利交付，乙方承担相关责任及损失。

- 工程质量及验收：

1、乙方工程质量必须达到国家相关验收规定的“合格”标准，由于乙方原因造成质量事故，其维修及返工费用由乙方承担，工程工期不变。

2、乙方提供的相关设备及材料必须满足设计及国家规范要求。乙方设

备及材料进场应提供厂家资质、产品合格证、产品检测报告等相关质量证

明文件。

3、乙方提供电动机修理后的相关试验合格报告（绝缘电阻、直流电阻的测量，空载及耐压试验等），并附有电动机等问题的维修记录资料。

4、工程竣工验收通过，乙方向甲方提供《保修单》，本工程质保期为工程竣工验收后三年。保修期从竣工验收通过之日算起。

- 工程款支付：

1、工程全部施工完成，竣工验收通过后，甲方支付至合同总价的90%；余10%作为质保金（免息），质保期满后质保金一次性付清。

2、甲方付款时，乙方必须开具有效增值税专用发票。

- 其他：

1、本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
    2、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。 
    3、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方各执 贰 份，具同等法律效力。

- 招标文件及投标文件作为合同组成部分与本合同具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方（单位盖章）：                 乙方（单位盖章）：

负责人签字：                      负责人签字：

附件一：

电梯配件及价格清单

| 序号 | 内容 | 型号（三菱5吨） |  |  | 型号（迅达5吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 价格（元） | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| 1 | 门到位感应器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 驱动电源模块 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光幕 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应急电源电池 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三角锁（C2） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 触头P0-Bet.391.146.2156 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 触体AIZP |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 滚轮 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 皮带轮 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 缓冲圈 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 缓冲橡皮 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 门电动机炭刷 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 蜂鸣器 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 急停开关 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 门球 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 接触器 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 门滑块 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 滑轮组件（小带轮组件） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 门刀 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 门导轮 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 重锤钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 同步钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 偏心轮 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 风扇电容 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 门锁弹簧连座 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 原装门头 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 原装地坎 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 厅门门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 轿门门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 门刀弹簧 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 挂板轮 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 门机皮带 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 层门门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 外呼板 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 厅门门板（整形） |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 厅门门板（更换） |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 轿门门板（整形） |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 轿门门板（更换） |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 门板挂板 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 门板挂轮 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 防扒门装置 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 防扒门支架 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 门厅自闭弹簧 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 联动门同步带 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 变速箱清理、加油 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 电梯主板 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 门机变频器 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 电梯通讯板 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 厅门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 锁钩组件 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 厅门门锁触点、触体 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 应急电源电池 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | R-继电器模块 230VAC….288-508 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 接触器 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 轿厢导靴 4402（3T） |  |  |  |  |  |  |
| 58 | XD厅门161B门锁左（PB152B） |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 操纵厢LOM1.Q接口版 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 相序继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IGBV200用齿形带 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 印板BCM 2.Q |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 管状电阻（WBR) |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 主开关辅助触点 OA2L11 16A |  |  |  |  |  |  |
| 65 | V30中分门的重锤组件 用于BT=1000-1100 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 双稳态磁开关 型号：KCB-1 限双速梯 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | M型呼梯按钮（螺丝固定） |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 专业级塑柄受用黄油枪（400cc）-世达 97203 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 限速器 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 曳引轮 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 加油装置 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、价格栏填写单个报价。 2、投标人可对本表格内容进行补充，根据补充项的多少进行评分。 3、所提供配件必须是电梯原产品牌配件。 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  项目需求

一、工程概况

工程名称：南通农副产品物流有限公司电梯维保、设备采购、大修服务项目

工程地点：南通市崇川区崇川路777号

二、招标范围及内容

（一）南通农副产品物流有限公司电梯日常维护保养，需维保电梯49台，具体维保清单如下：

| 序号 | 场地 | 电梯类型 | 电梯 品牌 | 电梯型号 | 载重量 | 数量 | 维保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 2台 | 2021.1.16— |
| 2 | 水果大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 4台 | 2021.1.16— |
| 3 | 水产大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 5000kg | 4台 | 2021.1.16— |
| 4 | 干货大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 5000kg | 4台 | 2021.1.16— |
|  | 干货大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 4台 | 2021.1.16— |
| 5 | 粮油大厅 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 4台 | 2021.1.16— |
| 6 | 展销楼 | 客梯 | 奥的斯 | GeN2Comfort | 1275kg | 3台 | 2021.1.16— |
| 7 | 商务楼 | 客梯 | 奥的斯 | GeN2Comfort | 1275kg | 3台 | 2021.1.16— |
| 8 | 1号冷库 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 8台 | 2021.1.16— |
| 9 | 2号冷库 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 8台 | 2021.1.16— |
| 10 | 冻品一 | 货梯 | 日立 | LE-2000-2S30 | 2000kg | 1台 | 2021.1.16— |
| 11 | 冻品二 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 2000kg | 1台 | 2021.1.16— |
| 12 | 二期猪肉 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 2000kg | 3台 | 2021.1.16— |

（二）49台电梯无线五方对讲设备采购、安装、调试，通过年检。

（三）粮油大厅及干货大厅两台电梯的维修、调试，通过年检。

三、服务内容

（一）电梯维保：

1、日常维修保养、检修和紧急救援服务。24小时驻场人员不少于2人。除驻场人员外，另需配备一个项目负责人，项目负责人无需驻场，但有重大事项（如考核、年检等） ，项目负责人必须到场。本项目实行项目负责人制，拟派项目负责人不得更换，负责与采购人对接本次招标范围内的全部事项。

2、日常维保的项目：按《电梯维护保养规则（TSG TSGT5002-2017）》中要求完成半月、季度、半年、年度保养项目，向使用单位出具年度自行检查记录或报告，并积极配合政府相关部门的年度检验、限速器及载重等有关项目的试验。如年检不合格维保单位需承担相关的复检费用。

（二）无线五方对讲：49台电梯无线五方对讲设备采购及安装，49台电梯对讲到唯一控制室。覆盖范围：农批市场一期、二期。

主要包括：1、电梯无线中控对讲系统等。2、电梯机房发射设备配置等。3、通话设备配置等。

- 电梯维修及调试：

1、粮油大厅东侧西一台（三相交流异步电动机）型号：三菱S3004VF30。

2、 干货7号大厅东南一台（三相交流异步电动机）型号：迅达VM160-C4C128。

注：电梯需修理及更换报价修复费用含人工费等（现场踏勘为准）。

四、电梯维保方式：半包（承担200元以下的电梯配件的更换、维修）。维保周期两年。合同一年一签，如果第二年维保的电梯数量有增减，按中标的报价相应增减合同价。

无线五方对讲设备采购安装调试项目，两台电梯的维修调试完成后的质保期是三年。

五、价格说明：

1、49台电梯需进行日常维保养护，控制价为 22.05 万元。

2、49台电梯的无线五方对讲设备采购安装调试项目，限价8万元。

3、两台电梯维修及调试，限价5万元。

六、合同签订：

电梯日常维护保养服务期两年（2021年1月16日— 2023 年 1 月 16 日，具体维保时间段详见项目需求），自合同签订起生效，维保服务合同一年一签。

成交供应商如在合同期内按考核细则（即成交供应商投标时的各项服务方案及承诺）履行合同，则采购人按电梯日常维保养护的单项中标价与成交供应商续签下一年维保服务合同。成交供应商如在合同期内不能按考核细则（即成交供应商投标时的各项服务方案及承诺）履行合同，则采购人有权立即终止合同，另行招标。

七、付款方式：

每季度结算一次。每个结算期满后10日内由中标人提供等额服务费增值税发票、并经采购人审核后付款。

第五章    资格审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 供应商名称与营业执照一致；不一致的，有有效证明材料 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 加盖供应商公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书（原件） |
|  |  | 投标文件的组成内容 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标文件及报价唯一 | 只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书原件 |
|  |  | 非法定代表人参加的 | 必须提供法定代表人身份证明书及法定代表人亲笔签名的授权委托书（原件） |
|  |  | 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照 | 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件 |
|  |  | 企业资质证书 | （1）制造商需具有有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯 ）A级资质或特种设备生产许可资质（含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)），代理商需具有有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯 ）A级资质或特种生产许可资质（安装维修）（含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)）。 （2）非南通市注册的单位需提供南通市市场监督管理局的电梯维修保养备案证明文件。 |
|  |  | 企业财务状况 | 提供企业2019年度财务状况报告（复印件）（成立不满一年不需提供） |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 提供投标供应商参加本次政府采购活动前一年内（至少三个月，不含投标当月)的依法缴纳税收、缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（复印件） |
|  |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（复印件） |
|  |  | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（原件）（须加盖公章） |
| 注：条款号2.1.2资格评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件，放入原件包中以供评审核验。通过形式评审和资格审查的供应商方可进入技术标、商务标评审。 |  |  |  |

第六章   评标办法（综合评估办法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） |  |  | 技术商务：40分，报价：60分 |
| 供应商的技术得分为所有评委打分的算术平均值。 |  |  |  |  |
|  |  | 评分因素（分值） | 评 审 标 准 |  |
| 2.2.2 技术标 （40分） |  | 体系认证及证书 （6分） | （1）投标人通过质量管理ISO认证，提供证书复印件且在有效期内得1分，未提供或不满足得0分。 （2）投标人通过环境管理ISO 认证，提供证书复印件且在有效期内得1分，未提供或不满足得0分。 （3）投标人通过职业安全健康ISO认证，提供证书复印件且在有效期内得1分，未提供或不满足得0分。 （4）投标人2019年度维保星级达到五星的得3分，达到四星的得2分，达到三星的得1分，三星以下不得分。提供证书复印件，未提供或不满足得0分。 以上证书原件均需提供，并放入资格审查原件包中，原件未提供或提供不全的不得分。 |  |
|  |  | 项目业绩 （6分） | （1）投标人自2017年以来承担过电梯免保或维保单个合同100台以上的，每提供一份得2分，最高得6分。 （2）投标人自2017年以来承担过电梯免保或维保单个合同60台以上的，每提供一份得1分，最高得3分。 （3）投标人自2017年以来承担过电梯免保或维保单个合同30台以上的，每提供一份得得0.5分，最高得1.5分。 同一项目就高计分，不重复得分，本项最高得分为6分。 （以上需提供合同复印件，加盖投标人公章。合同原件放入资格审查原件包中，原件未提供或提供不全的不得分。） |  |
|  |  | 服务措施 （需提供详细的服务方案及承诺函） （12分） | （1）投标供应商必须提供24小时的驻点应急响应服务。（1分） （2）能在接到故障或事故报警后15分钟内排除一般性故障或事故。（1分） （3）对电梯困人事件要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子线路板损坏的原因常见故障要求在15分钟内排除，对电子线路板损坏的原因故障应在合同认可的合理时间内解决。（2分） 上述（1）、（2）、（3）项需同时提供详细的服务方案及承诺函（承诺函格式自拟），否则不得分。不能满足上述任一一点时间要求的，作无效标处理。 （4）项目负责人同时持有机电工程二级及以上建造师证书和安全员B证，得1分；同时持有机电工程二级及以上建造师证书、安全员B证、TI、T2证，得3分（需提供项目负责人相关证书复印件、与投标人的劳动合同复印件、投标人为其缴纳的2020年8-10月的养老保险缴费证明。） （5）驻点服务的人员数量不少于2人标准配备，提供驻点人员的姓名、通讯号码、有效的特种设备作业人员资格证书复印件、与投标人的劳动合同复印件、投标人为其缴纳的2020年8-10月的养老保险缴费证明。满足以上要求得4分。维保人员配备不满足上述要求的做无效标处理，投标供应商提供售后服务承诺函（格式自拟）。 注：上述（4）、（5）两点的人员证书、合同、养老保险缴费证明原件放入资格审查原件包中，原件未提供或提供不全的不得分。 （6）能承诺调整驻场服务人员需征得招标方同意或应招标方要求及时调整驻场人员。（1分）（承诺函格式自拟） |  |
|  |  | 驻通机构 （4分） | 投标人有驻通机构、维保人员达到20名及以上的的得4分。提供驻通机构证明（房产证或房屋租赁协议）、维保人员特种设备操作证、维保人员近六个月（连续缴纳至2020年10月）的缴纳社保的证明材料及劳动合同。 以上材料均需提供原件，原件未提供或提供不全的不得分。维保人员不足20名的不得分。 |  |
|  |  | 电梯配件及价格清单（不限于所给清单内容，投标人可对清单所列的配件进行补充，所报价格服务期内不得变动）（12分） | 1、投标人补充的配件要从所给清单后面依次向后排，不得打乱已给清单中各项配件的顺序，否则本项不得分。 2、有效投标文件的电梯配件明细及价格清单比较打分。（①所列清单项目报价不得漏报（不报），少一项扣2分。②所报的免费项目不得加注人为和非人为损坏的区别。） 3、除提供的配件清单项外，补充的配件项目多一项得1分，最多得2分。 4、相同配件进行价格比较找出最低价。按各投标人的最低价个数由多到少排序，最低价个数最多的得10分，每降一名扣2分，最少得0分（满分10分）。 5、承诺所提供配件必须是电梯原产品牌配件。（电梯配件清单详见附件）（承诺书格式自拟） |  |
| 注：1、条款号2.2.2技术商务标评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件，放入原件包中以供评审核验。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。 2、最终得分计算保留小数点后两位。 3、成交供应商服务措施中提供的详细服务方案、承诺函将构成服务期内的考核细则，如成交供应商在合同服务期内，不能按照考核细则履行合同，则采购单位有权立即终止合同，另行招标，所产生的一切后果由成交供应商承担。 |  |  |  |  |
| 2.2.3商务标 （60 分） |  | - 1、投标有效报价：投标总价超过最高总限价的或单项报价超过各单项限价的，均为无效投标。 - 2、本项目最高总限价为人民币35.05万元，其中电梯日常维保养护的单项限价为22.05万元/年（需维保电梯49台），维保年限为2年，合同一年一签；电梯的无线五方对讲设备采购安装调试（电梯共计49台）的单项限价为8万元，为一次性费用；2台电梯维修调试的单项限价为5万元，为一次性费用。 - 商务标评审时，对该三项的单项报价分别评审。即商务标总分为60分，其中电梯日常维保养护的单项报价总分（即满分）为35分，电梯的无线五方对讲设备采购安装调试的单项报价总分（即满分）为15分，电梯维修调试的单项报价总分（即满分）为10分。 - 每个单项满足招标文件要求且单项总价最低的为该单项的评标基准价，其单项价格分为该项的满分, 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： （1）电梯日常维保养护的单项报价得分=（单项评标基准价/单项总价）×报价权值35%×100 （2）电梯的无线五方对讲设备采购安装调试的单项报价得分=（单项评标基准价/单项总价）×报价权值15%×100 （3）电梯维修调试的单项报价得分=（单项评标基准价/单项总价）×报价权值10%×100 3、各供应商的商务标得分为三个单项报价得分之和。 4、最终得分计算保留小数点后两位。 |  |  |

1、本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2.2款和2.2.3款规定的评分标准进行打分，并按总得分（技术标得分+商务标得分）由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以商务标得分（即三个单项报价得分之和）高的优先 ；商务标得分（即三个单项报价得分之和）也相等的，则由采购人现场抽签确定。

2、本项目开标顺序为：资格审查-技术标-商务标开标-确定中标候选人。

3、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或

者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场在规定时限之内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、评标争议。评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

第七章  投标文件格式

# 1、 法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通农副产品物流有限公司 ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称 )项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查

# 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通农副产品物流有限公司 ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目的采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时被授权代表将身份证原件带至开标现场备查。

3、无重大违法记录声明

南通农副产品物流有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

4、投标报价函

（采购人）   ：

依据贵单位               （采购项目名称)项目公开招标采购的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿以人民币             （大写）         (小写￥)的总价，遵照招标文件的要求，承担本招标文件的维保工作。同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，我方报价满足招标文件的所有要求。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方承诺将根据项目维保要求与总包方签订合作协议书。

7、一旦我方成交, 我方承诺在施工过程中，遵守采购人、监理方的管理、负责配合好各相关单位完成施工。

8、一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权人：            （签字或盖章）

年  月  日

5、分项报价明细

| 序号 | 分项 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯日常维保养护 |  |  |
| 2 | 电梯的无线五方对讲设备采购安装调试 |  | 49台电梯无线五方对讲采购及安装，49台电梯对讲到唯一控制室。覆盖范围：农批市场、一期、二期。（含3年质保） |
| 3 | 电梯维修调试 |  | （1）粮油大厅东侧西一台（三相交流异步电动机）型号：三菱S3004VF30，修复使用。（含3年质保） （2）干货7号大厅东南一台（三相交流异步电动机）型号：迅达VM160-C4C128，修复使用。（含3年质保） |
| 4 | 合计（元） |  |  |

6、各分项投标报价明细表

6.1电梯日常维保养护

| 序号 | 场地 | 电梯类型 | 电梯 品牌 | 电梯型号 | 载重量 | 数量 | 维保期限 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 2台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 2 | 水果大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 4台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 3 | 水产大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 5000kg | 4台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 4 | 干货大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 5000kg | 4台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
|  | 干货大厅 | 货梯 | 迅达 | S80L5000/0.5 | 3000kg | 4台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 5 | 粮油大厅 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 4台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 6 | 展销楼 | 客梯 | 奥的斯 | GeN2Comfort | 1275kg | 3台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 7 | 商务楼 | 客梯 | 奥的斯 | GeN2Comfort | 1275kg | 3台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 8 | 1号冷库 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 8台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 9 | 2号冷库 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 5000kg | 8台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 10 | 冻品一 | 货梯 | 日立 | LE-2000-2S30 | 2000kg | 1台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 11 | 冻品二 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 2000kg | 1台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 12 | 二期猪肉 | 货梯 | 三菱 | HOPE-IIG | 2000kg | 3台 | 2021.1.16—2022.1.15 |  |  |
| 13 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2电梯的无线五方对讲设备采购安装调试

（报价明细格式自拟、必须附配件清单，品牌）

6.3电梯维修调试

（报价明细格式自拟、必须附配件清单）

附件：

电梯配件及价格清单

| 序号 | 内容 | 型号（三菱5吨） |  |  | 型号（迅达5吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 价格（元） | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| 1 | 门到位感应器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 驱动电源模块 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光幕 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应急电源电池 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三角锁（C2） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 触头P0-Bet.391.146.2156 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 触体AIZP |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 滚轮 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 皮带轮 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 缓冲圈 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 缓冲橡皮 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 门电动机炭刷 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 蜂鸣器 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 急停开关 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 门球 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 接触器 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 门滑块 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 滑轮组件（小带轮组件） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 门刀 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 门导轮 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 重锤钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 同步钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 偏心轮 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 风扇电容 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 门锁弹簧连座 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 原装门头 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 原装地坎 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 厅门门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 轿门门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 门刀弹簧 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 挂板轮 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 门机皮带 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 层门门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 外呼板 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 厅门门板（整形） |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 厅门门板（更换） |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 轿门门板（整形） |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 轿门门板（更换） |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 门板挂板 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 门板挂轮 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 防扒门装置 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 防扒门支架 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 门厅自闭弹簧 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 联动门同步带 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 变速箱清理、加油 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 电梯主板 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 门机变频器 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 电梯通讯板 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 厅门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 锁钩组件 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 厅门门锁触点、触体 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 应急电源电池 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | R-继电器模块 230VAC….288-508 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 接触器 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 轿厢导靴 4402（3T） |  |  |  |  |  |  |
| 58 | XD厅门161B门锁左（PB152B） |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 操纵厢LOM1.Q接口版 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 相序继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IGBV200用齿形带 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 印板BCM 2.Q |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 管状电阻（WBR) |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 主开关辅助触点 OA2L11 16A |  |  |  |  |  |  |
| 65 | V30中分门的重锤组件 用于BT=1000-1100 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 双稳态磁开关 型号：KCB-1 限双速梯 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | M型呼梯按钮（螺丝固定） |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 专业级塑柄受用黄油枪（400cc）-世达 97203 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 限速器 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 曳引轮 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 加油装置 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、价格栏填写单个报价。 2、投标人可对本表格内容进行补充，根据补充项的多少进行评分。 3、所提供配件必须是电梯原产品牌配件。 |  |  |  |  |  |  |  |