附件1：压力容器清单

| 序号 | 容器名称 | 容器类别 | 容积（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 2.44 |
| 2 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 2.44 |
| 3 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 2.44 |
| 4 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 5 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 6 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 7 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 8 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 9 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 3.24 |
| 10 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 4.18 |
| 11 | 热虹吸储罐 | Ⅱ | 4.18 |
| 12 | 回油器 | Ⅱ | 0.07 |
| 13 | 回油器 | Ⅱ | 0.07 |
| 14 | 热虹吸油冷却器 | Ⅱ | 0.069/0.031 |
| 15 | 满液式蒸发器 | Ⅱ | 2.4 |
| 16 | 满液式蒸发器 | Ⅱ | 2.4 |
| 17 | 满液式蒸发器 | Ⅱ | 2.4 |
| 18 | 热虹吸油冷却器 | Ⅱ | 0.069/0.031 |
| 19 | 气液分离器 | Ⅱ | 4.18 |
| 20 | 气液分离器 | Ⅱ | 3.24 |
| 21 | 气液分离器 | Ⅱ | 3.24 |
| 22 | 气液分离器 | Ⅱ | 2.44 |

| 23 | 气液分离器 | Ⅱ | 4.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 气液分离器 | Ⅱ | 2.44 |
| 25 | 气液分离器 | Ⅱ | 4.18 |
| 26 | 气液分离器 | Ⅱ | 2.44 |
| 27 | 油分离器 | Ⅱ | 0.58 |
| 28 | 油分离器 | Ⅱ | 0.83 |
| 29 | 油分离器 | Ⅱ | 0.83 |
| 30 | 油分离器 | Ⅱ | 0.58 |
| 31 | 油分离器 | Ⅱ | 1.48 |
| 32 | 油分离器 | Ⅱ | 1.48 |
| 33 | 油分离器 | Ⅱ | 0.58 |
| 34 | 回油器 | Ⅱ | 0.07 |
| 35 | 油分离器 | Ⅱ | 0.83 |
| 36 | 油分离器 | Ⅱ | 0.58 |
| 37 | 油分离器 | Ⅱ | 0.83 |
| 38 | 油分离器 | Ⅱ | 0.83 |